## diciembre
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
SIN CERTIFICADO DE CALIBRACION
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
ANALIZADOR VIDAS | Biomerieux | VIDAS 30 | IVD7001128-730961 | COMODATO | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | BIOMERIEUX
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 87 | 573149 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 135 | 573136 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 107 | 573134 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-05 | Camilo Ramirez | M3451125 | 2025-11-25 | COODESURIS | SI
ASPIRADOR | Sparmax | DHCL | 071B-00167 | 549896 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-05 | Camilo Ramirez | NO TIENE |  |  | NO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 123 | 573135 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-05 | Camilo Ramirez | M3541125 | 2025-11-25 | COODESURIS | SI
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402WA02688 | 546047 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010832 | 548840 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010831 | 548898 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Health O Meter | 522KL | 5220003418 | 548683 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Health O Meter | 522KL | 5220003701 | 548837 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 740 S V.07 | 52715 | 541987 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CONCENTRADOR DE OXÍGENO | Jiangsu Konsung Medical | KSOC-5 | Ma20103740036 | 573121 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-05 | Cristian Hurtado | M0501025 | 2025-10-07 | COODESURIS | SI
CONCENTRADOR DE OXÍGENO | Jiangsu Konsung Medical | KSOC-5 | Ma20103740043 | 573123 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-08 | Cristian Hurtado | M0671224 | 2024-12-16 | COODESURIS | SI
CONCENTRADOR DE OXÍGENO | Jiangsu Konsung Medical | KSOC-5 | Ma20103740054 | 573126 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-08 | Cristian Hurtado | M0651025 | 2025-10-07 | COODESURIS | SI
CONCENTRADOR DE OXÍGENO | Jiangsu Konsung Medical | KSOC-5 | Ma20103740058 | 573128 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-08 | Camilo Ramirez | M0601025 | 2025-10-07 | COODESURIS | SI
CONCENTRADOR DE OXÍGENO | Jiangsu Konsung Medical | KSOC-5 | Ma20103740100 | 573119 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CONCENTRADOR DE OXÍGENO | Jiangsu Konsung Medical | KSOC-5 | Ma20103740023 | 573124 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CONCENTRADOR DE OXÍGENO | Jiangsu Konsung Medical | KSOC-5 | Ma20103740040 | 573125 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-08 | Camilo Ramirez | M0551025 | 2025-10-07 | COODESURIS | SI
CRYOCAUTERIO | Frigitronics | 3300 | 109102 | 504638 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DESFIBRILADOR | Philips | HEARTSTART XL+ | USN1203239 | 545616 | CARDIOLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DESFIBRILADOR | Philips | HEARTSTART XL+ | US21304081 | 545125 | QUIMIOTERAPIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DESFIBRILADOR | Philips | HEARTSTART XL+ | USD1203888 | 545108 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Cristian Hurtado | M0771025 | 2025-10-10 | COODESURIS | SI
DESFIBRILADOR | Nihon Kohden | TEC-5631E | 1778 | 574610 | GASTROENTEROLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Edan | SONOTRAX ll PRO | 304150-M14407180009 | 545968 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Edan | SONOTRAX ll PRO | 304150-M14407180008 | 545969 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Edan | SONOTRAX ll PRO | 560054-M17A00840049 | 550032 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Edan | SONOTRAX ll PRO | 560054-M21118200124 | 572917 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Edan | SONOTRAX ll PRO | 560054-M19B11620040 | 574011 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ELECTROBISTURÍ | Premier | 2001E | PR0705032 | 543330 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 501133 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn |  |  | V000361 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | No Encontrado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | NO DEFINIDO | #1 | 504983 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548819 | CARDIOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 526365 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 545127 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548788 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548796 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548818 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548803 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548806 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548817 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 11710 | NA | 515110 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 74710 | NO DEFINIDO | 505468 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-12 | Leonardo Marín | NO APLICA |  |  | SI
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 767 | 6278 | 540852 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS | Riester | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549892 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | Welch Allyn | 767 | NO DEFINIDO | 544464 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | Welch Allyn | HILLROM-GS 777 | NO DEFINIDO | 572650 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | Welch Allyn | HILLROM-GS 777 | NO DEFINIDO | 572651 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-13 | Victor Lopez | NO APLICA |  |  | SI
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548791 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO | Chemetron | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 363 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312832 | 574031 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312826 | 574055 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312892 | 574058 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573057 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-13 | Victor Lopez | M0341025 | 2025-10-06 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547525 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Victor Lopez | M0921025 | 2025-10-10 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547526 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Victor Lopez | M0301025 | 2025-10-06 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547527 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Leonardo Marín | M0931025 | 2025-10-10 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547528 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Victor Lopez | M0181025 | 2025-01-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547529 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Victor Lopez | NO TIENE |  |  | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547530 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Leonardo Marín | M0631025 | 2025-10-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547531 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Leonardo Marín | NO TIENE |  |  | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547534 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Cristian Hurtado | M0131025 | 2025-10-06 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547539 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Cristian Hurtado | M0571025 | 2025-10-06 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547540 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Victor Lopez | M0911025 | 2025-10-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547541 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-14 | Leonardo Marín | M0451025 | 2025-10-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547543 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Victor Lopez | M0521025 | 2025-10-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547548 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Victor Lopez | M3601125 | 2025-11-25 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547549 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Camilo Ramirez | M0971025 | 2025-10-10 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573068 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Camilo Ramirez | J2061125 | 2025-11-28 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573072 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Camilo Ramirez | L4141125 | 2025-11-27 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573885 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Leonardo Marín | SI |  | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547536 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Victor Lopez | M0201025 | 2025-10-06 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/027 | 550298 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Leonardo Marín | M1291025 | 2025-10-10 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-17020270/192 | 550299 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Leonardo Marín | M0291025 | 2025-10-06 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/006 | 550302 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Leonardo Marín | M3564425 | 2025-11-25 | COODESURIS | NO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/046 | 550308 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Leonardo Marín | L4181125 | 2025-11-27 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/052 | 550310 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Leonardo Marín | M0361025 | 2025-10-06 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-17020270/204 | 550321 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Victor Lopez | M0271025 | 2025-10-06 | COODESURIS | NO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/057 | 550323 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Cristian Hurtado | L411125 | 2025-11-27 | COODESURIS | NO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-17020270/205 | 550324 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Cristian Hurtado | M0261025 | 2025-10-06 | COODESURIS | NO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/021 | 550326 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Leonardo Marín | M3651125 | 2025-01-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-17020270/239 | 550327 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Leonardo Marín | M0761025 | 2025-01-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573056 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Leonardo Marín | M0241025 | 2025-01-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Chemetron | 34-01 | 1098050 | 516177 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Victor Lopez | NO TIENE |  |  | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547532 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-15 | Victor Lopez | NO TIENE |  |  | NO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547537 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Cristian Hurtado | NO TIENE |  |  | SI
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547547 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Camilo Ramirez | NO TIENE |  |  | NO
FLUJÓMETRO | Chemetron | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 465 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Leonardo Marín | NO TIENE |  |  | NO
FLUJÓMETRO | Acare | NO DEFINIDO | 1236935 | 549885 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Leonardo Marín | M0421025 | 2025-01-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Acare | FA-05-81 | 1236876 | 549897 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-22 | Leonardo Marín | NO TIENE |  |  | SI
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH |  | 550300 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-22 | Camilo Ramirez | SI | 2025-01-07 | COODESURIS | NO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/023 | 550304 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-22 | Camilo Ramirez | SI | 2025-01-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-17020270/237 | 550305 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-22 | Camilo Ramirez | SI | 2025-01-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/101 | 550309 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-22 | Cristian Hurtado | NO TIENE |  |  | SI
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/004 | 550328 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-22 | Camilo Ramirez | SI | 2025-01-07 | COODESURIS | NO
FLUJÓMETRO | Flowmeter | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 573056 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Leonardo Marín | M0241025 | 2025-10-06 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573059 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Camilo Ramirez | M3591125 | 2025-11-25 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO BAJO FLUJO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO05823BM | 566 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO BAJO FLUJO |  |  |  | V001750 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO DE AIRE | Ohio | NO DEFINIDO | ATGP 21810 | SIN IDENTIFICAR | CENTRAL AIRE MEDICINAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO DE AIRE | Ohio | NO DEFINIDO | TKGQ50399 | SIN IDENTIFICAR | CENTRAL AIRE MEDICINAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO DE AIRE | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549332 | CENTRAL AIRE MEDICINAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO DOBLE | Gentec | FM197B-15L-00 | NO DEFINIDO | 550022 | CARDIOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO DOBLE | Gentec | FM197B-15L-00 | NO DEFINIDO | 550025 | CARDIOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO DOBLE | Gentec | FM197B-15L-00 | NO DEFINIDO | 550023 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO DOBLE | Gentec | FM197B-15L-00 | NO DEFINIDO | 550024 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO DOBLE | Timeter | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 525262 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Victor Lopez | SI | 2025-01-07 | COODESURIS | SI
FLUJÓMETRO DOBLE | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573878 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
|  |  |  | 573879 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FOROPTER | Topcon | VT-10 | 3626958 | 544458 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FRONTOLUZ | Welch Allyn | 49003 | NO DEFINIDO | 504981 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FRONTOLUZ | Welch Allyn | 46070 | 15410035 | 549349 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
INCUBADORA | Atom | AIR INCU I 62060 | 190800775 | 574290 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
INCUBADORA DE TRANSPORTE | Air Shiels | TI-500 | YCO1192 | 541648 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
INCUBADORA DE TRANSPORTE | Draeger | ISOLETTE C-2000 | CB27794 | 545143 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
INCUBADORA DE TRANSPORTE | Atom | V-808 | 1710808 | 541641 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA CUELLO DE CISNE | Welch Allyn | GS-300 | NO DEFINIDO | 546059 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA CUELLO DE CISNE | Welch Allyn | GS-300 | NO DEFINIDO | 548754 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 200800410 | 572844 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 191100841 | 572845 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 200400139 | 572846 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 200800736 | 572847 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 200800409 | 572848 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 200800735 | 572849 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA DE HENDIDURA | Topcon | SL-5D | 500852 | 505853 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA DE HENDIDURA | Topcon | SL-1E | 156710 | 544456 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | V005878 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | V005879 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | V005880 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | V005886 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 781 | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 782 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 783 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 793 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 574006 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | V005898 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-23 | Victor Lopez | NO APLICA |  |  | NO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 775 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 780 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LENSOMETRO | Medop | CCQ-V | 104741 | 544462 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | Welch Allyn | 12500 | 1418542 | 544463 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY | Encontrado | Ejecutado
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY | Encontrado | Ejecutado
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY | Encontrado | Ejecutado
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
PROYECTOR ÓPTICO | Topcon | CP-5D | 265750 | 544459 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
PULSOXIMETRO | Edan | H100B | 360101-M21306960136 | 572224 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
QUERATÓMETRO | Topcon | OM-4 | 3026352 | 544457 | CARDIOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-870 | 73628 |  | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
REGULADOR DE OXÍGENO | Acare | VST-105 | 20150508103 | 574602 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
REGULADOR DE OXÍGENO | Acare | YUGO | 20200406758 | SIN IDENTIFICAR | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
REGULADOR DE OXÍGENO | Gce Mediline | NO DEFINIDO | 140922121 | 546324 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | M1R0912 | 205784 | 572726 | CARDIOLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Comen | STAR 8000E | E7200519036 | 573303 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | IM8 | 360001/M19910220036 | 549963 | QUIMIOTERAPIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Comen | STAR 8000E | E7200821065F | 573302 | QUIMIOTERAPIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 261246-M17911610024-01 | 549982 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-26 | Camilo Ramirez | SI | 2025-09-07 | COODESURIS | NO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333021-M13301830022-01 | 545366 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-26 | Camilo Ramirez | SI | 2025-09-29 | COODESURIS | SI
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120006 | 545634 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-26 | Camilo Ramirez | SI | 2025-09-29 | COODESURIS | SI
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120045 | 545635 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-26 | Camilo Ramirez | SI | 2025-09-29 | COODESURIS | SI
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120037 | 545688 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-26 | Victor Lopez | NO TIENE
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Comen | STAR 8000E | E7200519041 | 573305 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-26 | Cristian Hurtado | SI | 2025-09-29 | COODESURIS | SI
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020048-01 | 545377 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-26 | Leonardo Marín | SI | 2025-09-29 | COODESURIS | SI
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125150 | 545102 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4458 | 573306 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4457 | 573307 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4445 | 573308 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4469 | 573309 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4461 | 573310 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4472 | 573311 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4474 | 573313 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4421 | 573314 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4418 | 573315 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4422 | 573316 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4425 | 573318 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4442 | 573319 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20909270010 | 572671 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910015 | 572674 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709370008 | 572675 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4473 | 573312 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4446 | 573317 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIOMETRO | Gmd | NO DEFINIDO | 18210736 | SIN IDENTIFICAR | CARDIOLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 942806 | 546728 | CARDIOLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Certified | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 681 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | 500-V | 733547 | 554 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | 500-V | 732239 | 560 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 24657 | 548571 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 136266 | 548574 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 40574 | 548749 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 43038 | 548781 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 47045 | 548782 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 49564 | 548784 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 183280 | SIN IDENTIFICAR | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Tycos | NO DEFINIDO | 9210310483 | SIN IDENTIFICAR | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 46083 | 548742 | GASTROENTEROLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | 500-V | 731704 | 557 | GASTROENTEROLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 44876 | 548573 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Tycos | NO DEFINIDO | 9208191926 | 501797 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 944239 | 546726 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 937456 | 546727 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Lord | NO DEFINIDO | 916502 | 628 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DE PIE | Welch Allyn | TYCOS | 61123145241 | 544251 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000822 | 573016 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000746 | 573017 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000879 | 573018 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000021 | 573019 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000835 | 573020 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000322 | 573021 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000459 | 573022 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000039 | 573024 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000446 | 573025 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000978 | 573027 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000395 | 573028 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000906 | 573029 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000878 | 573039 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000902 | 573041 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000418 | 573042 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000479 | 573015 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000451 | 573023 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000837 | 573026 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000698 | 573035 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000403 | 573037 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000818 | 572874 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000497 | 573040 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
UNIDAD DE REFRACCION | Frastema | SIMPLEX 2 | 723 | 544460 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 548255 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-19 | Leonardo Marín | NO TIENE |  |  | SI
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 548256 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-19 | Leonardo Marín | NO TIENE |  |  | NO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 548257 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-19 | Leonardo Marín | NO TIENE |  |  | NO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 548266 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-20 | Victor Lopez
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 548272 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-19 | Leonardo Marín | SI | 2025-11-27 | COODESURIS | SI
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 548275 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-20 | Leonardo Marín | NO TIENE |  |  | SI
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-049 | 549930 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-19 | Camilo Ramirez | NO TIENE |  |  | NO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-048 | 549938 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-16 | Camilo Ramirez | M0721025 | 2025-10-10 | COODESURIS | SI
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15050072-002 | 549943 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-19 | Leonardo Marín | NO TIENE
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16020091-033 | 549946 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-01-19 | Leonardo Marín | SI | 2025-10-07 | COODESURIS | NO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 548268 | HOSPITALIZACIÓN SERVICIO ESPECIAL | SEMESTRAL | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
Total de Equipos Mes | 235
Equipos Encontrados | 229
Equipos Ejecutados | 229
Equipos NO Encontrados | 0
Equipos de Baja | 0
Equipos No Realizados | 0
% de Equipos Baja | 0%
% de Ejecución | 97.45%