## Septiembre 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
FONENDOSCOPIO | Sin Identificar | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 506215 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LAMPARA CUELLO DE CISNE | Sin Identificar | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 574406 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 15731020290020 | 571753 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 15731020290036 | 571758 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 15731020290057 | 571765 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 15731020290054 | 571769 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740-P | 520880 | 572864 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740-P | 520882 | 572865 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740-P | 516831 | 572866 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740-P | 572867 | 572867 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740-P | 516832 | 572868 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740-P | 516834 | 572869 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740-P | 520879 | 572870 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740-P | 516833 | 572871 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740-P | 520881 | 572872 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740-P | 520883 | 572873 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77786 | 572956 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 15731020290060 | 571757 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 15731020290052 | 571761 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 15731020290021 | 571762 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 15731020290056 | 571763 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 1542100020280170 | 571771 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CONGELADOR | Abba | NV ARS113B 2P (HD-113F) | 140400108 | 546336 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D3 | EZ-99025115 | 574108 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D3 | EL-65026398 | 549363 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Burdik | EK-10 | 4039 | 501992 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 97200-BIL | NO DEFINIDO | 574435 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548785 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547351 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547354 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547355 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547359 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547363 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547364 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547393 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547394 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/31 | 572881 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/03 | 572897 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/05 | 572912 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547352 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547353 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547356 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547360 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547361 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547362 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547365 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547396 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F04211 SN/06 | 572887 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/22 | 572900 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 449 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0364 | NO APLICA | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0237 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0243 | NO APLICA | INVENTARIOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0231 | NO APLICA | INVENTARIOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0242 | NO APLICA | INVENTARIOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0218 | NO APLICA | INVENTARIOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0219 | NO APLICA | GINECOBSTETRICIA | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0212 | NO APLICA | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0372 | NA | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0241 | NO APLICA | INVENTARIOS | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0236 | NO APLICA | INVENTARIOS | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0217 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0070 | NO APLICA | INVENTARIOS | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0204 | NO APLICA | INVENTARIOS | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0227 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0365 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0245 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0044 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0038 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0213 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0240 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0253 | NA | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | A50-NS | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F066180K5904 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0018 | NO APLICA | BANCO DE SANGRE | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0243 | NO APLICA | HOSPITALIZACION ADULTOS 3 PISO EXPANSION | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0230 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 2° PISO | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0232 | NO APLICA | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | CARENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0228 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0069 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017347N0709 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0368 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0045 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0370 | NO APLICA | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0409 | NO APLICA | INVENTARIOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0418 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0037 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0351 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0351 | NA | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0353 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0215 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0062 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0063 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F0172850378 | NO APLICA | URGENCIAS PEDIATRIA | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0374 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0214 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Anual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0233 | NO APLICA | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | CARESENS
INCUBADORA | David | YP-90A | 6170901008 | 550037 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | David | YP-90A | 6170901002 | 550039 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | David | YP-90A | 6170901010 | 550038 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | BM30417 | 546007 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | CB27795 | 545140 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | CB27797 | 545141 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | BM30414 | 546004 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | BM30416 | 546006 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Atom | AIR INCU I 62060 | 190800302 | 574291 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Atom | AIR INCU I 62060 | 190800300 | 574293 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE | Medix | TR-200 | 3151-21 | 572809 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA AUXILIAR RODANTE | Berchtold | C450 | 2031029-E10395 | 541647 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Ningbo David | NKN-9010 | 22AHZA07003 | 549973 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | 3993 | 3300 | HCCG50182 | 516746 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Olidef | MATRIX-SC | 14B72 | 545849 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Ohmeda | 3300 | HCCE50130 | 514894 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | Bistos | BT-400 | EAFB0042 | 549146 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | Bistos | BT-400 | EAFB0040 | 549147 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | Bistos | BT-400 | EFM40042 | 572930 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | Bistos | BT-400 | EFM40041 | 572931 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | Bistos | BT-400 | EFM40035 | 572932 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | Bistos | BT-400 | EFM40034 | 572933 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | Bistos | BT-400 | EFM40032 | 572935 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | Bistos | BT-400 | EAFB0035 | 549144 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | Bistos | BT-400 | EAFB0037 | 549145 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60814 | NO DEFINIDO | 772 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60814 | NO DEFINIDO | 773 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60814 | NO DEFINIDO | 802 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NV120 | 804150380017 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO CRITICO NEONATOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 12-0829 | 544870 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Vestfrost | MKF074 | 20132765600 | 546027 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0389 | 546084 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0390 | 546087 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15E-0695 | 548670 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Challenger | CR 370 R3 | NA | 571226 | PATOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 07-1049 | 541411 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
|  |  |  | 540546 |  | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 545129 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 07-0013 | 541749 | ALMACEN GENERAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 08-0206 | 543514 | ALMACEN GENERAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 11-1303 | 544670 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 120493 | 544671 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 12-0828 | 544868 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 12-0830 | 544869 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 13-E0061 | 544945 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 120964 | 545235 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0001 | 545628 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0386 | 546082 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0388 | 546085 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0387 | 546086 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Jewett | ND | 266 | 546200 | MORGUE | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Jewett | ND | 253 | 546201 | MORGUE | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15E-0696 | 548672 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | P-3441 | 573344 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | P-3442 | 573345 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | P-3443 | 573346 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Mabe | MTALASKA430B3 | ST19121121ECI0068 | 574249 | RESIDUOS | Anual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HEMODIÁLISIS | Anual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | HEMODIÁLISIS | Anual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PULSOXIMETRO | Dolphin Medical | 2150 | M0501-037 | 545328 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REANIMADOR NEONATAL | Fisher & Paykel | NEOPUFF_RD900ASU | 70719002031 | 545326 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | INSTRUMENTACION
REANIMADOR NEONATAL | Fisher & Paykel | NEOPUFF_RD900ASU | 70713001879 | 545715 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | INSTRUMENTACION
REANIMADOR NEONATAL | Fisher & Paykel | NEOPUFF_RD900ASU | 70713001884 | 545716 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | INSTRUMENTACION
REANIMADOR NEONATAL | Fisher & Paykel | NEOPUFF_RD900ASU | 70713001887 | 545717 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXIGENO | Usg | 696 | SIN IDENTIFICAR | 690 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXIGENO | Air Imetan | CGA-870 | 231974 | 574327 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE AIRE | Air Imetan | NO DEFINIDO | 120466 | 574595 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-870 | 231947 | 574330 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-870 | 231936 | 574333 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | 4614 | CGA-540 | 120595 | 574597 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Victor | NO DEFINIDO | JM06868 | 655 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philps Avalon Fm20 | M2702A | DE53014587 | 544929 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | 57649 | DE45822924 | 547474 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE45822909 | 547475 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Edan | F 9 EXPRESS | 314126-M13600150001 | 545691 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Edan | F3 | 560034-M17910080002 | 550040 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Edan | F3 | 560034-M17910080010 | 550052 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE45822925 | 547469 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE45822934 | 547470 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | 549 | DE45822931 | 547471 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE45822910 | 547472 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE45822935 | 547473 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE65937587 | 572830 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE65937570 | 572831 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE65937586 | 572832 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE65937592 | 572833 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE65937585 | 572834 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Nihon Kohden | OPV-1500K | 4056 | 542143 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125152 | 545097 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020030-01 | 545375 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120051 | 545695 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120009 | 545696 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | PM 8000 EXPRESS | AA-77101320 | 540494 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M8 | 301204-K12100120009 | 544587 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M8 | 301204-K12100120017 | 544588 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M8 | 301204-K12100120014 | 544591 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | PM 8000 EXPRESS | AA-77101321 | 540496 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | PM 8000 EXPRESS | AA-77101318 | 540511 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | PM 8000 EXPRESS | AA-77101319 | 540506 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147329 | 549370 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2303K | 1204 | 515056 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M17C02250012 | 550041 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M17C02250007 | 550042 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M17C02250001 | 550043 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910014 | 572678 | HEMODIÁLISIS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2303K | 1206 | 516341 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910019 | 572676 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709360017 | 572679 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | IMEC 10 | EX-3A011632 | 545618 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Mensual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | iMEC 10 | EX-3A011635 | 545619 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Mensual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | iMEC 10 | EX-3A011630 | 545620 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Mensual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | iMEC 10 | EX-3A011639 | 545621 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136403 | 545778 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136409 | 545779 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136407 | 545780 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-38132810 | 545781 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136402 | 545783 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3A133869 | 545834 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136406 | 545835 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136404 | 545837 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136405 | 545838 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3A133882 | 545839 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910017 | 572680 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709360018 | 572686 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136397 | 545775 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20909270007 | 573320 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910010 | 573327 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910002 | 573328 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20709370010 | 573329 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910030 | 573333 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | M80 | 332278-M14102020026-02 | 545622 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136410 | 545782 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136411 | 545784 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136398 | 545836 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5B146542 | 549371 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147331 | 549373 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147332 | 549374 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147333 | 549375 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147330 | 549376 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Welch Allyn | DS44-11CBT | 171025152218 | 549908 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Bio-Med | CROSSVENT 2+ | 18310700 | 541638 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25110 | 572638 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26547 | 572639 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25528 | 572652 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25070 | 572656 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25157 | 572657 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25201 | 572662 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25168 | 572663 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25217 | 572664 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25257 | 572665 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25392 | 572666 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26537 | 572667 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26417 | 572687 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25191 | 572688 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25188 | 572689 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26576 | 572690 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25241 | 572691 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26506 | 572692 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25460 | 572693 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
Total de Equipos Mes | 256
Equipos Encontrados | 0
Equipos Ejecutados | 0
Equipos NO Encontrados | 0
Equipos de Baja | 0
Equipos No Realizados | 0
% de Equipos Baja | 0%
% de Ejecución | 0%