## Septiembre 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA | Sysmex | XN-10 | 47237 | COMODATO | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | ROCHE S.A.
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 86 | 573138 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 85 | 573143 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 83 | 573144 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 90 | 573147 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Smaf | SXT-5A | L18.17.124 | 549149 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 146 | 573148 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 88 | 573150 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 120 | 573151 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 128 | 573152 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 43 | 573153 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 98 | 573154 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 137 | 573155 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 138 | 573156 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 116 | 573157 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 66 | 573158 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 39 | 573159 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 40 | 573160 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 125 | 573161 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 126 | 573162 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 41 | 573164 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 103 | 573165 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BLENDER | Viasys Bird | NO DEFINIDO | AJF03832 | 891 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BLENDER | Carefusion | 03920A | BHF06754 | 549975 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BLENDER | Viasys Bird | NO DEFINIDO | AHF03292 | 545329 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BLENDER | Gentec | GMX30U | SIN IDENTIFICAR | 572319 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BLENDER | Carefusion | 03920A | BHF06150 | 549974 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D3 | EL-65026409 | 549364 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-3 | 309025-M12B03200011 | 501992 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-601C | 360251-M19909360008 | 573995 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Burdik | EK-10 | 2615 | 541644 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 546033 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 546032 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 546029 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FUENTE DE LUZ | Olympus | CV-150 | 7625631 | 848 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | GASTROELITE
INCUBADORA | Atom | AIR INCU I 62060 | 190800774 | 574288 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | 406758 | AIR INCU I 62060 | 190800785 | 574294 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Ohmeda | 3300 | HCCG50294 | 506158 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | V-505 | 17X0143 | 540818 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Olidef | MATRIX-SC | 14B61 | 545846 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MARCAPASOS | Osypka | 101H | 1337124 | 545698 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MARCAPASOS | Osypka | 101H | 1341117 | 545699 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
MARCAPASOS | Osypka | 101H | 1341114 | 545700 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MARCAPASOS | Osypka | 101H | 1341115 | 545701 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MONITOR DE GASES | Draeger | VAMOS 2 | ASAD-0021 | 550514 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MONITOR DE GASES | Draeger | SCIO | ASHD-0001 | 549358 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MONITOR DE GASES | Draeger | SCIO | ASFK-0085 | 549360 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MONITOR DE GASES | Draeger | VAMOS | ARXA-0026 | 569821 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MONITOR DE GASES | Draeger | VAMOS 2 | ASAD-0022 | 550483 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
PIPETA MULTICANAL | Thermo Scientific | 5-50µl | SM-17950 | 544439 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | INVENTARIOS | Anual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-540 | 231963 | 574331 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-540 | DH101003232 | RS2379 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SALVADOR DE CELULAS | Autolog Medtronic | ATLG110 | ATLG014902 | 546080 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | IM8 | 360001/M19910220002 | 549962 | GINECOBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M8 | 301204-K12100120019 | 544592 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | IM8 | 360001/M19910220035 | 573990 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 261246-M17911610031-01 | 549981 | INVENTARIOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910024 | 573322 | INVENTARIOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2303K | 1203 | 518909 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016172 | 574112 | INVENTARIOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016170 | 574118 | INVENTARIOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016178 | 574113 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016174 | 574114 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016171 | 574115 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016177 | 574116 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016175 | 574119 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016168 | 574120 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016176 | 574121 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016168 | 574110 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016173 | 574117 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000051 | 572998 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000123 | 572999 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000388 | 573000 | HOSPITALIZACION ADULTOS 3 PISO EXPANSION | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000857 | 573001 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 2° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000495 | 573002 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000997 | 573003 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000413 | 573004 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000428 | 573005 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000493 | 573006 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000915 | 573007 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000019 | 573008 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000793 | 573009 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000656 | 573010 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000980 | 573012 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000755 | 572983 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000326 | 572984 | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000908 | 572985 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000078 | 572986 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000910 | 572987 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000926 | 572989 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000225 | 572990 | URGENCIAS PEDIATRIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000332 | 572991 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000330 | 572992 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000490 | 572995 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000046 | 572996 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000447 | 573013 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000851 | 573014 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000379 | 573030 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000747 | 573031 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000951 | 573032 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000745 | 573033 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000904 | 573034 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000506 | 573036 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA07197GH | 542156 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA08892LI | 542979 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA05088BJ | 542986 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA08853LI | 542988 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 488 | 548259 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 493 | 548260 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 485 | 548261 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 489 | 548262 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 490 | 548263 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 481 | 548265 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 494 | 548267 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 484 | 548269 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 479 | 548274 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 477 | 548276 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 480 | 548277 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-006 | 549924 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-012 | 549926 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-008 | 549931 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA07252GH | 542148 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA08826LI | 542850 | CUIDADO CRITICO NEONATOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA08827LI | 542852 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 491 | 548264 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | 487 | 548270 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 548273 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15080011-047 | 549947 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Mindray | SV-300 | GB-98010432 | 574286 | PATOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25105 | 572694 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25448 | 572695 |  | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26562 | 572697 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 23881 | 573197 | ALMACEN GENERAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25192 | 572661 | ALMACEN GENERAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25190 | 573188 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25872 | 573189 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25356 | 573193 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | 74164 | HAMILTON C-1 | 25154 | 573194 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25631 | 573195 | QUIMIOTERAPIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25186 | 573196 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25473 | 573184 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 24930 | 573185 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26565 | 573186 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26431 | 573187 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25150 | 573190 | MORGUE | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25521 | 573191 | MORGUE | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26593 | 573192 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE | Hamilton | T1 | 511248 | 571522 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VIDEOCOLONOSCOPIO | Olympus | Q145L | 2400624 | 896 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | GASTROELITE
VIDEOGASTROSCOPIO | Olympus | Q165 | 2904918 | 897 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | GASTROELITE
Total de Equipos Mes | 153
Equipos Encontrados | 0
Equipos Ejecutados | 0
Equipos NO Encontrados | 0
Equipos de Baja | 0
Equipos No Realizados | 0
% de Equipos Baja | 0%
% de Ejecución | 0%