## Septiembre 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA018969IM | No definido | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Sparmax | DHCL | 071B-00192 | 549888 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BACTEC | Bd | MGIT 320 | MT1115 | D8540 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | BD
|  |  |  | COMODATO |  | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D3 | EZ-99025116 | 574111 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Nihon Kohden | TEC-5531E | 3586 | 546062 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Nihon Kohden | TEC-5631 | 1738 | 574600 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D6 | D6-53013007 | 549900 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV5022001 | 572040 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV0223018 | 572042 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV5022014 | 572043 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV0223011 | 572044 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV5022011 | 572045 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV0223013 | 572046 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV5022013 | 572047 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV0223001 | 572048 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-3 | 360433-M16204780050 | 549365 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Comen | CM 300 | 30201031058 | 573081 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Comen | CM 300 | 30201203227 | 573082 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROESTIMULADOR | Chattanooga | 150 | 3049 | 504849 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROESTIMULADOR | Chattanooga | INTELEC NMES 77221 | B181293 | 542314 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROESTIMULADOR | Chattanooga | INTELEC TENS 77598 | B476610 | 542315 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROESTIMULADOR | Chattanooga | INTELEC TENS 77598 | B385971 | 542316 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROESTIMULADOR | Chattanooga | INTELEC TENS 77598 | B386985 | 542317 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROESTIMULADOR | Chattanooga | INTELEC TENS 77724 | B364712 | 542318 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROESTIMULADOR | Chattanooga | INTELEC TENS 77724 | B364716 | 542319 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROESTIMULADOR | Digital Ems | NO DEFINIDO | R070856417 | 543025 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROESTIMULADOR | Chattanooga | INTELEC TENS 77724 | B341526 | 544335 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROESTIMULADOR | Digital Ems | NO DEFINIDO | R070856392 | 543024 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 97100 | NA | 574821 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | Kawe Medcenter 5000 | 285010002 | 17840 | 571548 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | Kawe Medcenter 5000 | 285010002 | 17829 | 571549 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | Kawe Medcenter 5000 | 285010002 | 17841 | 571550 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | GASTROELITE
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | 160213057 | 897 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573476 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573477 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573479 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573483 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573494 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573474 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573475 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573478 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573480 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573482 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573493 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573495 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO |  |  |  | V000326 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO |  |  |  | V000327 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO |  |  |  | V001278 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO |  |  |  | V001279 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO |  |  |  | V524182 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO |  |  |  | V524184 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO |  |  |  | V524185 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO |  |  |  | V524186 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO |  |  |  | V524187 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573061 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573070 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573078 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573881 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/329 | 549989 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Gentec | FM-197B-15L-CH | NO DEFINIDO | 549986 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0364 | NO APLICA | BLOQUE QUIRÚRGICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0237 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0243 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0231 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0242 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0218 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0219 | NO APLICA | GINECOBSTETRICIA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0212 | NO APLICA | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0372 | NA | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0241 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0236 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0217 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0070 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0204 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0227 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0365 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0245 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0044 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0038 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0213 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0240 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0253 | NA | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | A50-NS | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F066180K5904 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0018 | NO APLICA | BANCO DE SANGRE | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0243 | NO APLICA | HOSPITALIZACION ADULTOS 3 PISO EXPANSION | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0230 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 2° PISO | Bimensual | CARENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0232 | NO APLICA | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0228 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0069 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017347N0709 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0368 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0045 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0370 | NO APLICA | LABORATORIO CLÍNICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0409 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0418 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0037 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0351 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0351 | NA | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0353 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0215 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0062 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0063 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F0172850378 | NO APLICA | URGENCIAS PEDIATRIA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0374 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0214 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0233 | NO APLICA | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA CIELÍTICA | Berchtold | C-571 | 2370N29 E13242 | 515481 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA CIELÍTICA | Original Hanau | C-571 | 3230 | 515499 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA CIELÍTICA | Berchtold | C-571 | 2370N29 E13218 | 515568 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA CIELÍTICA | Comen | L5A | 51230920001 | 571855 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA CIELÍTICA | Comen | L5A | 51230920002 | 572049 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | GASTROELITE
LARINGOSCOPIO | Sunmed | STANDARD | NO DEFINIDO | 899 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60814 | NO DEFINIDO | 774 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 794 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
MICROSCOPIO QUIRURGICO | Karl Zeiss | VARIO 700 | 6636161902 | 549368 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE AIRE | Aga | NO DEFINIDO | 07908CJR | 656 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE AIRE | Biorohm | NO DEFINIDO | 15D0506 | 549895 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Gce Mediline | NO DEFINIDO | 140922146 | 546330 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO |  |  |  | V523863 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO |  |  |  | V523867 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Gce Mediline | NO DEFINIDO | 140922245 | 546322 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Biorohm | NO DEFINIDO | 15D0460 | 549898 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | NO DEFINIDO | 121160 | 545423 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Oxygen | 101RM-15FL-OX | 15D0111 | 549883 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Oxygen | 101RM-15FL-OX | 15D0647 | 549894 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Acare | VST | 2020040040 | 573801 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Acare | VST | 190802066 | 573944 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Acare | VST | 190802074 | 574731 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Acare | VST | 191202818 | 574733 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Acare | VST | 191202819 | V012480 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SELLADORES DE PAQUETES | Jores | NO DEFINIDO | 253232430710 | 571223 | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Anual | INTELNET MEDICA
SIISTEMA DE TELEVISION PARA MONITOREO DE PACIENTES | Philips | EFFICIA CMS200 | CN52101811 | 572718 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SIISTEMA DE TELEVISION PARA MONITOREO DE PACIENTES | Mindray | HIPERVISOR VI | MXL3382XCC | 545712 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | GASTROELITE
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13A01810036 | 900 | GASTROENTEROLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 261246-M17911610003-01 | 549984 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Nihon Kohden | OPV-1500K | 4057 | 542150 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020054-01 | 545371 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120001 | 545697 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020064-01 | 545367 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020019-01 | 545370 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020049-01 | 545372 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mediana | LUCON M20 | 109709050014 | 541976 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 261246-M17911610017-01 | 549983 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | IM8 | 360001/M19910220009 | 573991 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Welch Allyn | PROPAC CS 242 | GA106852 | 541208 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125148 | 545095 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Welch Allyn | PROPAQ LT | KA 004843 | 540863 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2353K | 96 | 516240 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910001 | 573323 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20909270003 | 573330 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2303K | 1200 | 502157 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136408 | 545776 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395090 | 572823 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395089 | 572826 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395091 | 572829 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136401 | 545773 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3A133871 | 545774 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136399 | 545777 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136408 | 545776 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910007 | 572668 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395092 | 572824 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395095 | 572825 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395093 | 572827 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395094 | 572828 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20909270001 | 573325 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20909270005 | 572660 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030005 | 572055 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030001 | 572058 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030006 | 572059 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030007 | 572060 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910012 | 572659 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912010016 | 572672 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912010003 | 572673 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910029 |  | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Lord | NO DEFINIDO | 734706 | 559 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Welch Allyn | TYCOS | 9208121328 | 501569 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549884 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549886 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549890 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549893 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL |  |  | 805BJ09150000847 | 572875 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL |  |  | 805BJ091500008965 | 572876 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT03008 | 573970 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02977 | 573960 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT03001 | 573966 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02979 | 573968 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02980 | 573971 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Viasys | AVEA | AGV02654 | 544876 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Viasys | AVEA | AGV02621 | 544052 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
Total de Equipos Mes | 193
Equipos Encontrados | 0
Equipos Ejecutados | 0
Equipos NO Encontrados | 0
Equipos de Baja | 0
Equipos No Realizados | 0
% de Equipos Baja | 0%
% de Ejecución | 0%