## Febrero 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
AGITADOR | Vortez | NO DEFINIDO | 32977 | 506285 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | BIOMEDICA | Encontrado | Ejecutado
AGITADOR DE MAZZINI | Biotrom | BTR-87 | 816 | 506359 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | BIOMEDICA | Encontrado | Ejecutado
AGITADOR DE MUESTRAS | Lab - Line | MISTROL | 747 | 506351 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | BIOMEDICA | Encontrado | Ejecutado
AGITADOR DE PLAQUETAS | Helmer | PF48I | BIO150095 1017244 | 546342 | BANCO DE SANGRE | Anual | BIOMEDICA | Encontrado | Ejecutado
ANALIZADOR DE PARTÍCULAS DE LA ORINA Y FLUIDOS | Sysmex | UF5000 | 13504 | 907 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | SYSMEX | Encontrado | Ejecutado
ANALIZADOR DE PRUEBAS INFECCIOSAS | Abbott | ALINITY-I | AI04488 | SIN IDENTIFICAR | BANCO DE SANGRE | Semestral | ABBOTT | Encontrado | Ejecutado
ANALIZADOR DE QUÍMICA URINARIA | Sysmex | UC3500 | 14651 | 893 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | SYSMEX | Encontrado | Ejecutado
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 115 | 573130 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Fuller | EBSB-20 | 24010443 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BALANZA | Ohaus | NO DEFINIDO | AJ16382 | 505297 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BALANZA | Ohaus | SCA210 | BJ401599 | 548424 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BAÑO DE FLOTACIÓN | Kedee | KD-P | 51721 | 574564 | PATOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BAÑO SECO | Hospital International | EPPENDORF | 5435G471 | 506312 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BAÑO MARIA | Memmert | NO DEFINIDO | 891198 | 543200 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA | Seca | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 550470 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA | Prometalicos | FE1000 | 2011006 | 572786 | RESIDUOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Detecto | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 506661 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 541551 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Charder | MS3500 | C22013022 | 572295 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Health O Meter | 553 KL | 5530007886 | 543924 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CALENTADOR DE FLUIDOS | Warner Animec | AM-25 | 11260031 | 544940 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CALENTADOR DE FLUIDOS | 3M | RANGER | 6492 |  |  | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CALENTADOR DE LIQUIDOS | 3M | RANGER | 63699 | 548675 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CAMILLA ELÉCTRICA | Sajac | SMH-206 | 1260042301184-04-001 | 572094 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CAMILLA ELÉCTRICA | Sajac | SMH-206 | 1260042301184-04-004 | 572095 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CAMILLA ELÉCTRICA | Sajac | SMH-206 | 1260042301184-04-006 | 572096 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CAMILLA ELÉCTRICA | Sajac | SMH-206 | 1260042301184-04-005 | 572097 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CAMILLA ELÉCTRICA | Sajac | SMH-206 | 1260042301184-04-003 | 572106 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CAMILLA ELÉCTRICA | Sajac | SMH-206 | 1260042301184-04-002 | 572107 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CENTRÍFUGA | Eppendorf Ag | 5702 | 5702EO839479 | 574594 | PATOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CENTRIFUGA DE MESA DE BAJA VELOCIDAD NO REFRIGERADA | Ortho -Clinical | BIOVUE SYSTEM | 01-BV-6441 | COMODATO | BANCO DE SANGRE | Anual | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS | Encontrado | Ejecutado
CENTRIFUGA DE MESA DE BAJA VELOCIDAD NO REFRIGERADA | Clay Adams | DINAC III | 4970012 | 544656 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CENTRIFUGA DE MESA DE BAJA VELOCIDAD NO REFRIGERADA | Clay Adams | DINAC III | 4930006 | 544860 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
COMPRESOR VASCULAR | Covidien | SCD700 | V1937956SX | 574261 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
COMPRESOR VASCULAR | Covidien | SCD700 | V1937792SX | 574264 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
COMPRESOR VASCULAR | Covidien | SCD700 | V1603894SX | 574695 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CONTADOR DIGITAL DE CELULAS | Indulab | C6-92 | 2781 | 543194 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D3 | EZ-13059338 | 572919 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DESFIBRILADOR | Philips | HEARTST ART MRx | US00580424 | 549353 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D3 | EZ-99025117 | 574109 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 2° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DESFIBRILADOR | Comen | S5 | S5230703019 | 572062 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DESFIBRILADOR | Comen | S5 | S5230703013 | 572061 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DESFIBRILADOR | Comen | S5 | S5230703032 | 572075 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DESFIBRILADOR | Comen | S5 | S5230703024 | 572076 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Hadeco | SMART DOP 20 | 93020782 | 511123 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ELECTROBISTURÍ | Valleylab | FORCE | S5L19968AX | 806 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ELECTROBISTURÍ | Valleylab | FORCE FX | SF0H07643A | 544957 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ELECTROBISTURÍ | Valleylab | FORCE FX | SF0H07640A | 544961 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ELECTROBISTURÍ LIGASURE | Valleylab | LS10 | L19K2169GX | 573173 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ELECTROBISTURÍ LIGASURE | Valleylab | LS10 | L17L2089GX | 2 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ELECTROCARDIÓGRAFO | Welch Allyn | CP50AP | 109200212713 | 545742 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | No Ejecutado
ELECTROCARDIÓGRAFO | Comen | H3 | H3230809056 | 572074 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ELECTROCARDIÓGRAFO | Comen | H3 | H3230209044 | 572072 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ELECTROCARDIÓGRAFO | Comen | H3 | H3230209048 | 572073 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ELECTROCAUTERIO | Bircher | 7-797 | HW103G9556 | 509543 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | #15 | SIN IDENTIFICAR | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | #11 | SIN IDENTIFICAR | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | #12 | SIN IDENTIFICAR | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 548344 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | #14 | SIN IDENTIFICAR | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 762 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 765 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 770 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | Cardiology | GMD30-DCK | NO DEFINIDO | 573043 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | Cardiology | GMD30-DCK | NO DEFINIDO | 573044 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | No Encontrado
ESTETOSCOPIO | Cardiology | GMD30-DCK | NO DEFINIDO | 573045 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | Cardiology | GMD30-DCK | NO DEFINIDO | 573046 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | Cardiology | GMD30-DCK | NO DEFINIDO | 573047 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | Cardiology | GMD30-DCK | NO DEFINIDO | 573048 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTETOSCOPIO | Cardiology | GMD30-DCK | NO DEFINIDO | 573050 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | No Encontrado
ESTETOSCOPIO | Cardiology | GMD30-DCK | NO DEFINIDO | 573052 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFÉRICO | Pajunk | MULTISTIM SWITCH | 50481 |  | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EXTRACTOR DE PLASMA | Fenwal | NO DEFINIDO | T19841 | 505113 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EXTRACTOR DE PLASMA | Fenwal | NO DEFINIDO | T19854 | 505149 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EXTRACTOR DE PLASMA | Fenwal | NO DEFINIDO | 15379 | 505296 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
EXTRACTOR DE PLASMA | Fenwal | NO DEFINIDO | T19853 | 505307 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO DOBLE | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547401 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FLUJÓMETRO DOBLE | Air Imetan | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 634 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FRONTOLUZ | Karl Storz | 94100 | YV02-0V | 547857 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FUENTE DE LUZ | Olympus | CLK-4 | 7361751 | 546333 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FUENTE DE LUZ | Olympus | CLK-4 | 7621231 | SIN IDENTIFICAR | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FUENTE DE LUZ | Karl Storz | ZENON 615C | 4170 | 511297 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
FUENTE DE LUZ | Karl Storz | 20113020 | GN000002397 | 844567 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
HORNO DE SECADO | Hereaus | ST5050 | 8204457 | 506357 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
HORNO DE SECADO | Selecta | 2000 | NO DEFINIDO | 506360 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
HORNO DE SECADO | Memmert | NO DEFINIDO | 2100976 | 506466 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
HORNO DE SECADO | Binden | FD-S 115 | 20180000014594 | 574590 | PATOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
INCUBADOR DE PLAQUETAS | Biored | BI-48AI | BIO150096 | 546343 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | CB27798 | 545142 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | CB27796 | 545144 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518248N | 572798 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA CIELÍTICA | Dr. Mach | LED 300DF | 16-19410 / 16-19409 | 541392 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA CIELÍTICA | Dr. Mach | LED 300DF | 16-19922 / 16-19921 | 541393 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA CIELÍTICA | Dr. Mach | LED 300DF | 16-19413 / 16-19926 | 541395 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA CIELÍTICA | Dr. Mach | LED 300DF | 16-19156 | 541702 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA CIELÍTICA | Dr. Mach | LED 300DF | 16-19412 / 16-19411 | 543829 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA CIELÍTICA | Draeger | POLARIS 100/200 | ASFK-0617 | 546335 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
|  |  | ASFM-0004 |  |  | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA CIELÍTICA | Draeger | POLARIS 100/200 | ASHJ-0586 | 548669 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA CIELÍTICA | Draeger | POLARIS 100/200 | ASFK-0618 | 546332 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Ohmeda | 3300 | HCCG50295 | 506156 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60300 | NO DEFINIDO | 777 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 799 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 803 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 805 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 806 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 807 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MARCAPASOS BICAMERAL | Medtronic | 5392 | DJH006374P | 546337 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Trimestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MESA DE PARTOS | Benq | 330T (F) | 2A071-QC-0001 | 549914 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MESA QUIRÚRGICA | Benq | DR MAX 7000S | 2A295-W5-0026 | 572146 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MESA QUIRÚRGICA | Benq | DR MAX 7000S | 2A295-W1-0005 | 572148 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MESA QUIRÚRGICA | Benq | DR MAX 7000S | 2A295-W1-0004 | 572149 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MESA QUIRÚRGICA | Sturdy | SG 670 | SG670-151170396 | 545625 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MESA QUIRÚRGICA | Benq | DR MAX 7000SPKB | 2A162-N5-0002 004 | 550479 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MESA QUIRÚRGICA | Maquet | RASTATT | D-7643 | 500794 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MESA QUIRÚRGICA | Schmitz | RC-30 | 13-0021-N | 545624 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MESA QUIRÚRGICA | Medifa | 504220 | 20591 | 549165 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MESA QUIRÚRGICA | Medifa | 504325 | 20592 | 549166 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MICROPIPETA | Diamond | 20-200µl | GB764190 | V000427 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MICROSCOPIO | Zeiss | PRIMOSTAR 3 | 3186005444 | 571192 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MICROSCOPIO | Olympus | CHS | 9F0002 | 506472 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MICROSCOPIO | Olympus | CHS | 8D0105 | 519330 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MICROSCOPIO | Nikon | ELIPSE E 200 | 761799 | 544438 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MICROSCOPIO | Karl Zeiss | PRIMO STAR | 3144043672 | 574591 | PATOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
MICROTOMO | Leica Biosystems | RM2125 RST | 4339 | 574562 | PATOLOGÍA | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY | Encontrado | Ejecutado
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY | Encontrado | Ejecutado
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
PIPETA | Boeco | 0.35 - 5 ml | SC910021 | 571514 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
PIPETA | Brand | 20µl | 3M0096 | 506384 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
PIPETA | Bi Hit Pro | 20µl | HU07415 | 305 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
PIPETA | Diamond | 2-20µl | 332740 | V000424 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
PIPETA MULTICANAL | Thermo Scientific | 5-50µl | SM-17950 | 544439 | LABORATORIO CLÍNICO | Mensual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SELLADORA | Baxter | HEMATRON II | 1769 | 543932 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SERÓFUGA | Clay Adams | 420352 | A541020 | 549389 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SERÓFUGA | Clay Adams | 420352 | 5180025 | 546132 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PACIENTE | Covidien | WT6000 | SP19070120 | 574281 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PACIENTE | Covidien | WT6000 | SP16080211 | 574694 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PACIENTE | Covidien | WT6000 | SP19070109 | 574280 / 574694 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 33123-M15907420043-01 | 549313 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Penlon | PM 8000 EXPRESS | AA68C22551 | 541627 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | PM-9000 | W-78101038 | 541211 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | PM-9000 | W78101021 | 541268 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125137 | 545093 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125138 | 545094 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125144 | 545099 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125140 | 545100 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125141 | 545101 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125142 | 545104 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125147 | 545105 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125145 | 545106 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125149 | 545098 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125146 | 545107 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M15907420056-01 | 549314 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020014-01 | 545378 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120029-01 | 545689 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120047-01 | 545690 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120024-01 | 545692 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125151 | 545096 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020070-01 | 545373 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020057-01 | 545374 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | M80 | 332278-M14102020033-02 | 545623 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147325 | 549312 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910006 | 573321 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20709360006 | 573331 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado | Equipo Ok | 2026-02-23 | Camilo Ramirez
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2301K | 28624 | 542002 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147326 | 549311 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910023 | 572669 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709360014 | 572670 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20909270008 | 573326 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | INFINITY VISTA XL | 6004250876 | 544963 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3A133880 | 545694 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | DELTA | 6007259968 | 549356 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | DELTA XL | 6007274176 | 549362 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030003 | 572054 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030002 | 572056 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030004 | 572057 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709370004 | 572685 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Lord | NO DEFINIDO | 831825 | 613 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Lord | NO DEFINIDO | 887284 | 615 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Lord | NO DEFINIDO | 1108160 | 706 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 325577 | 635 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Tycos | NO DEFINIDO | 9208030068 | 636 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 42981 | 548743 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DE PIE | Welch Allyn | TYCOS | 61009111615 | 540848 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DE PIE | Welch Allyn | TYCOS | 70130034551 | 543462 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DE PIE | Welch Allyn | TYCOS | 70208003753 | 544124 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000867 | 572988 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
9 | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000005 | 572994 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
UNIDAD DE LANE | Aesculap | GA143 | 707233 | 509424 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
UNIDAD DE LANE | Aesculap | GA855 DBP | 1009 | 514885 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA05090BJ | 542981 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 548671 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 548673 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 549367 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA05326BJ | 543691 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 547320 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 547322 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 547323 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VACUTRON | Pahsco | WIKA | NO DEFINIDO | 547324 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | FIRST MEDICAL | Encontrado | Ejecutado
VAPORIZADOR | Draeger | VAPOR 2000 | ASEL-1813 | 867 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | FIRST MEDICAL | Encontrado | Ejecutado
VAPORIZADOR | Draeger | VAPOR 2000 | ASEL-1741 | 872 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | FIRST MEDICAL | Encontrado | Ejecutado
VAPORIZADOR | Draeger | VAPOR 2000 | ASEM-0392 | 876 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | FIRST MEDICAL | Encontrado | Ejecutado
VAPORIZADOR | Draeger | VAPOR 2000 | ASEL-1816 | 885 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | FIRST MEDICAL | Encontrado | Ejecutado
VAPORIZADOR | Draeger | VAPOR 2000 | ASEL-1812 | 1107 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | FIRST MEDICAL | Encontrado | Ejecutado
VAPORIZADOR | Draeger | VAPOR 2000 | ASEM-0796 | 1109 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | FIRST MEDICAL | Encontrado | Ejecutado
VAPORIZADOR | Draeger | VAPOR 2000 | ASEM-0835 | 1228 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | FIRST MEDICAL | Encontrado | Ejecutado
VAPORIZADOR | Draeger | VAPOR 2000 | ASEL-0202 | 674 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Anual | FIRST MEDICAL | Encontrado | Ejecutado
VAPORIZADOR | Draeger | VAPOR 2000 | ASEL-0215 | 798 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | Meckis | MV200 | MV2000UA1E1755 | 571752 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VENTILADOR | Meckis | MV200 | MV2000UA1E1760 | 571854 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VENTILADOR | Meckis | MV200 | MV2000UA1E1747 | 571933 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT03002 | 573972 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | BIOSIMTEC S.A.S. | Encontrado | Ejecutado
VIDEOBRONCOSCOPIO ADULTO | Mdh | A41 | P200389-IPX7 | 573168 | BLOQUE QUIRÚRGICO |  |  | Encontrado | Ejecutado
Total de Equipos Mes | 1 |  |  | MTTO PROGRAMADO | 214
Equipos Encontrados | #REF! |  |  | MTTO EJECUTADO | 210
Equipos Ejecutados | 0 |  |  |  | 98.13%
Equipos NO Encontrados | #REF!
Equipos de Baja | #REF!
Equipos No Realizados | 0
% de Equipos Baja | #REF!
% de Ejecución | 0%