## Abril 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 24 | 573145 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA | Health O Meter | 233KG | NO DEFINIDO | 501426 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA | Health O Meter | 233kg | NO DEFINIDO | 515103 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402WA02687 | 546051 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Charder | MS3500 | C22006876 | 572323 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402WA02669 | 546045 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER MECÁNICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402WA01139 | 545262 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER MECÁNICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Javar | FU3 | 7.38e-26 | 540623 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Health O Meter | 522KL | 5220005162 | 549953 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Seca | 856 | 8856281130036 | 546319 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Seca | 856 | 8856281130394 | 546320 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Charder | MS3500 | C16011361 | 549958 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BLENDER | Viasys Bird | NO DEFINIDO | AHF03302 | 458956 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CALENTADOR DE COMPRESAS | Enraf Nonius Delft | 451 | 29 | 504873 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA DE PARTOS | Los Pinos | 972OB V.13 | 505690 | 547460 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA DE PARTOS | Los Pinos | 972OB V.13 | 505693 | 547402 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA DE PARTOS | Los Pinos | 972OB V.13 | 505688 | 547452 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA DE PARTOS | Los Pinos | 972OB V.13 | 505691 | 547456 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA DE PARTOS | Los Pinos | 972OB V.13 | 505696 | 547457 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA DE PARTOS | Los Pinos | 972OB V.13 | 505689 | 547465 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA DE PARTOS | Los Pinos | 972OB V.13 | 505694 | 547466 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELECTRICA | Los Pinos | 972OB V.13 | 505695 | 547467 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA DE PARTOS | Los Pinos | 972OB V.13 | 505692 | 547468 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3706000517 | 544622 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3706000510 | 544626 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502384 | 545487 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502398 | 545489 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77841 | 572964 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CONGELADOR | Abba | NV ARS113B 2P (HD-113F) | 140400108 | 546336 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D3 | EZ-99025115 | 574108 | HEMODIÁLISIS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D3 | EL-65026398 | 549363 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Edan | SONOTRAX ll PRO | 560054-M17A00840048 | 550031 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Edan | SONOTRAX ll PRO | 560054-M21118200128 | 572915 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Edan | SONOTRAX ll PRO | 560054-M21118200127 | 572916 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Edan | SONOTRAX ll PRO | 560054-M21118200122 | 572918 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Burdik | EK-10 | 4039 | 501992 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 546030 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | ND | ND | 546031 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548785 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 710 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 785 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 786 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 787 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 788 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 789 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 790 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 791 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 792 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 2.0 | F-01 | 549907 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548804 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | No Registra | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 6200 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NO DEFINIDO | 573491 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NO DEFINIDO | 573492 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573251 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573252 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573253 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573254 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573255 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573256 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573257 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573258 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573259 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573260 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573261 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547400 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Timeter | 605 | NO DEFINIDO | 364 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547381 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 662 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 663 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 664 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 665 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 666 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 667 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 669 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 671 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 672 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Chemetron | 34-01 | 1026833 | 501369 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 507071 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547388 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 19018501 | NO DEFINIDO | 574124 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 18022236 | NO DEFINIDO | 574125 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 574126 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 18022236 | NO DEFINIDO | 574127 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312893 | 574019 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313323 | 574020 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312833 | 574021 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312899 | 574023 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312895 | 574024 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313328 | 574025 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312900 | 574026 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312896 | 574027 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313322 | 574056 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547380 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547382 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547383 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547384 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547385 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547386 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312835 | 574022 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313330 | 574028 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 670 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547387 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 668 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573055 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573073 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Chemetron | NO DEFINIDO | 1026787/1026703 | 392 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Air Imetan | FM-100 | NO DEFINIDO | 464 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Chemetron | 34-01 | 1026708 /1026676 | 501223 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Air Imetan | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 462 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0364 | NO APLICA | BLOQUE QUIRÚRGICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0237 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0243 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0231 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0242 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0218 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0219 | NO APLICA | GINECOBSTETRICIA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0212 | NO APLICA | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0372 | NA | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0241 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0236 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0217 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0070 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0204 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0227 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0365 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0245 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0044 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0038 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0213 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0240 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0253 | NA | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | A50-NS | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F066180K5904 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0018 | NO APLICA | BANCO DE SANGRE | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0243 | NO APLICA | HOSPITALIZACION ADULTOS 3 PISO EXPANSION | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0230 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 2° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0232 | NO APLICA | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Bimensual | CARENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0228 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0069 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017347N0709 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0368 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0045 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0370 | NO APLICA | LABORATORIO CLÍNICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0409 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0418 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0037 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0351 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0351 | NA | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0353 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0215 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0062 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0063 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F0172850378 | NO APLICA | URGENCIAS PEDIATRIA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0374 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0214 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0233 | NO APLICA | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Bimensual | CARESENS
INCUBADORA | David | YP-90A | 6170901008 | 550037 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | David | YP-90A | 6170901002 | 550039 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | David | YP-90A | 6170901010 | 550038 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | BM30417 | 546007 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | CB27795 | 545140 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | CB27797 | 545141 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | BM30414 | 546004 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Draeger | ISOLETTE C-2000 | BM30416 | 546006 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Atom | AIR INCU I 62060 | 190800302 | 574291 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Atom | AIR INCU I 62060 | 190800300 | 574293 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE | Medix | TR-200 | 3151-21 | 572809 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA AUXILIAR RODANTE | Berchtold | C450 | 2031029-E10416 | 518122 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA AUXILIAR RODANTE | Berchtold | C450 | 2031029-E10379 | 504551 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
|  |  |  | 543792 |  | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA CIELÍTICA | Dr. Mach | LED 150DF | 16-19154 | 541703 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA CIELÍTICA | Welch Allyn | GS-900 | 10041915108561 | 549971 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE | Welch Allyn | GS-300 | NO DEFINIDO | 546065 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE | Welch Allyn | GS-300 | NO DEFINIDO | 546063 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Ningbo David | NKN-9010 | 22AHZA07003 | 549973 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | 3993 | 3300 | HCCG50182 | 516746 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Olidef | MATRIX-SC | 14B72 | 545849 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Ohmeda | 3300 | HCCE50130 | 514894 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 796 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 801 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | SIN IDENTIFICAR | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | 732094250121 | SIN IDENTIFICAR | HEMODIÁLISIS | Bajo Demanda
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 |  | #6 | CARDIOLOGÍA | Anual
LUMINOMETRO | 3M | LX25 | MWD5191 | 572704 | CALIDAD
NEVERA | Supernordico | NV120 | 804150380017 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO CRITICO NEONATOS
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 12-0829 | 544870 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
NEVERA | Vestfrost | MKF074 | 20132765600 | 546027 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0389 | 546084 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0390 | 546087 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15E-0695 | 548670 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO
NEVERA | Challenger | CR 370 R3 | NA | 571226 | PATOLOGÍA
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 07-1049 | 541411 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
540546
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 545129 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 07-0013 | 541749 | ALMACEN GENERAL
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 08-0206 | 543514 | ALMACEN GENERAL
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 11-1303 | 544670 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 120493 | 544671 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 12-0828 | 544868 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 12-0830 | 544869 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 13-E0061 | 544945 | QUIMIOTERAPIA
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 120964 | 545235 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0001 | 545628 | URGENCIAS ADULTOS
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0386 | 546082 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0388 | 546085 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 14-E0387 | 546086 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
NEVERA | Jewett | ND | 266 | 546200 | MORGUE
NEVERA | Jewett | ND | 253 | 546201 | MORGUE
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15E-0696 | 548672 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | P-3441 | 573344 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | P-3442 | 573345 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada)
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | P-3443 | 573346 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN
NEVERA | Mabe | MTALASKA430B3 | ST19121121ECI0068 | 574249 | RESIDUOS
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HEMODIÁLISIS
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | HEMODIÁLISIS
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 28387 | 547454 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23603 | 546016 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23612 | 546017 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23614 | 546018 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23595 | 546019 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23600 | 546020 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23611 | 546021 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23601 | 546022 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23608 | 546023 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23620 | 546024 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23598 | 546025 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23613 | 546026 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | AGILA | 23602 | 545851 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | AGILA | 23616 | 546000 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23609 | 546003 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23607 | 546008 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23597 | 546009 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23606 | 546010 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23610 | 546011 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23604 | 546012 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23599 | 546013 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23615 | 546014 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23605 | 546015 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 28393 | 547451 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 28390 | 547458 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 28385 | 547455 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 28386 | 547459 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 28389 | 547461 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 28388 | 547462 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 28391 | 547463 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 28392 | 547464 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | HEMODIÁLISIS
PULSOXIMETRO | Edan | H100B | 360101-M17C01780003 | 550036 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
PULSOXIMETRO | Edan | H100B | 360101-M20506070089 | 572724 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
REANIMADOR NEONATAL | Fisher & Paykel | NEOPUFF_RD900ASU | 70719002031 | 545326 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
REANIMADOR NEONATAL | Fisher & Paykel | NEOPUFF_RD900ASU | 70713001879 | 545715 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
REANIMADOR NEONATAL | Fisher & Paykel | NEOPUFF_RD900ASU | 70713001884 | 545716 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
REANIMADOR NEONATAL | Fisher & Paykel | NEOPUFF_RD900ASU | 70713001887 | 545717 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
REGULADOR DE OXÍGENO | Victor | VMF-ISLN | JM06877 | 685 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | NO DEFINIDO | 231989 | 574316 | HEMODIÁLISIS
SIISTEMA DE TELEVISION PARA MONITOREO DE PACIENTES | Philips | NO DEFINIDO | 2UA3020MZ | 547476 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SIISTEMA DE TELEVISION PARA MONITOREO DE PACIENTES | Mindray | CMS Benevision | JB-97006131 | 574122 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SILLA MULTIPROPOSITO | Los Pinos | SM-3M-TL | 78504 | 547389 | HEMODIÁLISIS
SILLA MULTIPROPOSITO | Los Pinos | SM-3M-TL | 78506 | 547390 | HEMODIÁLISIS
SILLA MULTIPROPOSITO | Los Pinos | SM-3M-TL | 78503 | 547391 | HEMODIÁLISIS
SILLA MULTIPROPOSITO | Los Pinos | SM-3M-TL | 78505 | 547392 | HEMODIÁLISIS
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philps Avalon Fm20 | M2702A | DE53014587 | 544929 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | 57649 | DE45822924 | 547474 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE45822909 | 547475 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Edan | F 9 EXPRESS | 314126-M13600150001 | 545691 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Edan | F3 | 560034-M17910080002 | 550040 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Edan | F3 | 560034-M17910080010 | 550052 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE45822925 | 547469 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE45822934 | 547470 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | 549 | DE45822931 | 547471 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE45822910 | 547472 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE45822935 | 547473 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE65937587 | 572830 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE65937570 | 572831 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE65937586 | 572832 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE65937592 | 572833 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FETAL (MONITOR FETAL) | Philips | AVALON FM30 | DE65937585 | 572834 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Nihon Kohden | OPV-1500K | 4056 | 542143 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125152 | 545097 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020030-01 | 545375 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120051 | 545695 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120009 | 545696 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | PM 8000 EXPRESS | AA-77101320 | 540494 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M8 | 301204-K12100120009 | 544587 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M8 | 301204-K12100120017 | 544588 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M8 | 301204-K12100120014 | 544591 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | PM 8000 EXPRESS | AA-77101321 | 540496 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | PM 8000 EXPRESS | AA-77101318 | 540511 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | PM 8000 EXPRESS | AA-77101319 | 540506 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147329 | 549370 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2303K | 1204 | 515056 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M17C02250012 | 550041 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M17C02250007 | 550042 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M17C02250001 | 550043 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910014 | 572678 | HEMODIÁLISIS
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2303K | 1206 | 516341 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910019 | 572676 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709360017 | 572679 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | IMEC 10 | EX-3A011632 | 545618 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | iMEC 10 | EX-3A011635 | 545619 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | iMEC 10 | EX-3A011630 | 545620 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | iMEC 10 | EX-3A011639 | 545621 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136403 | 545778 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136409 | 545779 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136407 | 545780 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-38132810 | 545781 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136402 | 545783 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3A133869 | 545834 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136406 | 545835 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136404 | 545837 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136405 | 545838 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3A133882 | 545839 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910017 | 572680 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709360018 | 572686 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136397 | 545775 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20909270007 | 573320 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910010 | 573327 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910002 | 573328 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20709370010 | 573329 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910030 | 573333 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | M80 | 332278-M14102020026-02 | 545622 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136410 | 545782 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136411 | 545784 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136398 | 545836 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5B146542 | 549371 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147331 | 549373 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147332 | 549374 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147333 | 549375 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-5C147330 | 549376 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
TENSIÓMETRO | Welch Allyn | DS44-11CBT | 171025152218 | 549908 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15080179-021 | 549929 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
VACUTRON | Allied | 22-13-0100 | RV-002 | 549978 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16020091-005 | 550016 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16020091-035 | 550017 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-024 | 550020 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16020091-003 | 550021 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906003 | 574090 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906044 | 574101 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906033 | 574091 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
VENTILADOR | Bio-Med | CROSSVENT 2+ | 18310700 | 541638 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25110 | 572638 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26547 | 572639 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25528 | 572652 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25070 | 572656 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25157 | 572657 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25201 | 572662 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25168 | 572663 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25217 | 572664 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25257 | 572665 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25392 | 572666 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26537 | 572667 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26417 | 572687 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25191 | 572688 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25188 | 572689 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26576 | 572690 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25241 | 572691 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26506 | 572692 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25460 | 572693 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
FLUJOMETRO | Gentec | FM197B 15L CH | 61G 16070096 | 549948 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO
Total de Equipos Mes | 357
Equipos Encontrados | 0
Equipos Ejecutados | 0
Equipos NO Encontrados | 0
Equipos de Baja | 0
Equipos No Realizados | 0
% de Equipos Baja | 0%
% de Ejecución | 0%