## Mayo 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA | Sysmex | XN-10 | 47237 | COMODATO | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | ROCHE S.A.
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Doran | DS4050 | DS231000000007 | 571553 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | ELECTROMEDICA
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Doran | DS500 | DS2310704950 | 571551 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Doran | DS500 | DS2310708389 | 571552 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Health O Meter | 553KL | 5530017455 | 545995 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Health O Meter | 522KL | 5220005471 | 549956 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Charder | MS3500 | C16011338 | 549957 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
DESCONGELADOR DE PLASMA | Transmed | SAHARA III | 99122132 | 545840 | BANCO DE SANGRE | Anual | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D3 | EL-65026409 | 549364 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-3 | 309025-M12B03200011 | 501992 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-601C | 360251-M19909360008 | 573995 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Burdik | EK-10 | 2615 | 541644 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | Kawe Medcenter 5000 | 285010002 | 17828 | 571721 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | ELECTROMEDICA
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169093 | 574363 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547479 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547554 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547562 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547564 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547566 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547568 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547569 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015207KL | 549 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573877 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015121KL | 532 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015109KL | 533 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015139KL | 534 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14959IM | 583 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14940IM | 575 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14988IM | 579 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14949IM | 580 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO15805IM | 581 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14963IM | 582 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO15800IM | 584 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14968IM | 585 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14976IM | 586 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14944IM | 587 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO15837IM | 588 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO15835IM | 589 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547563 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547565 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO BAJO FLUJO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO18444FK | 567 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO BAJO FLUJO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO05816BM | 568 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO BAJO FLUJO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO18424FK | 570 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO BAJO FLUJO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO10898FK | 572 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547572 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547574 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Chemetron | 34-01 | 1044163-1055109 | 315 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Atom | AIR INCU I 62060 | 190800774 | 574288 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | 406758 | AIR INCU I 62060 | 190800785 | 574294 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Ohmeda | 3300 | HCCG50294 | 506158 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | V-505 | 17X0143 | 540818 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Olidef | MATRIX-SC | 14B61 | 545846 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60814 | 732094250114 | 574007 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MONITOR DE GASES | Draeger | VAMOS 2 | ASAD-0021 | 550514 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
MONITOR DE GASES | Draeger | SCIO | ASHD-0001 | 549358 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
MONITOR DE GASES | Draeger | SCIO | ASFK-0085 | 549360 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
MONITOR DE GASES | Draeger | VAMOS | ARXA-0026 | 569821 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
MONITOR DE GASES | Draeger | VAMOS 2 | ASAD-0022 | 550483 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | IM8 | 360001/M19910220002 | 549962 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M8 | 301204-K12100120019 | 544592 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | IM8 | 360001/M19910220035 | 573990 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 261246-M17911610031-01 | 549981 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910024 | 573322 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2303K | 1203 | 518909 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016172 | 574112 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016170 | 574118 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016178 | 574113 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016174 | 574114 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016171 | 574115 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016177 | 574116 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016175 | 574119 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016168 | 574120 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016176 | 574121 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016168 | 574110 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVISION N12 | F8-03016173 | 574117 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000051 | 572998 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000123 | 572999 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000388 | 573000 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000857 | 573001 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000495 | 573002 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000997 | 573003 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000413 | 573004 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000428 | 573005 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000493 | 573006 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000915 | 573007 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000019 | 573008 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000793 | 573009 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000656 | 573010 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000980 | 573012 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000755 | 572983 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000326 | 572984 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000908 | 572985 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000078 | 572986 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000910 | 572987 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000926 | 572989 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000225 | 572990 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000332 | 572991 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000330 | 572992 | ALMACÉN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000490 | 572995 | ALMACÉN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000046 | 572996 | ALMACÉN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000447 | 573013 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000851 | 573014 | ALMACÉN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000379 | 573030 | ALMACÉN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000747 | 573031 | ALMACÉN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000951 | 573032 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000745 | 573033 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000904 | 573034 | ALMACÉN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000506 | 573036 | ALMACÉN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Chemetron | SURGERY | NO DEFINIDO | 502663 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Chemetron | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 541642 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Chemetron | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 541646 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Chemetron | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 541650 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Chemetron | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 541656 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0002 | 545507 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0003 | 545508 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0004 | 545509 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0005 | 545510 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0006 | 545511 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0008 | 545513 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | ACOP.CHEM | VRA05360LM | 545708 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | ACOP.CHEM | VRA05366LM | 545709 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-057 | 549923 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-045 | 549927 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-020 | 549940 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16010281-007 | 549941 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906015 | 574068 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906001 | 574070 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906062 | 574076 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906040 | 574078 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906021 | 574088 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906007 | 574089 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906005 | 574092 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906036 | 574094 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906052 | 574104 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906037 | 574106 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | ACOP.CHEM | VRA05369LM | 545707 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16020091-034 | 549939 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Mindray | SV-300 | GB-98010432 | 574286 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25105 | 572694 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25448 | 572695 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26562 | 572697 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 23881 | 573197 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25192 | 572661 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25190 | 573188 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25872 | 573189 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25356 | 573193 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | 74164 | HAMILTON C-1 | 25154 | 573194 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25631 | 573195 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25186 | 573196 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25473 | 573184 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 24930 | 573185 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26565 | 573186 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26431 | 573187 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25150 | 573190 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 25521 | 573191 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Hamilton | HAMILTON C-1 | 26593 | 573192 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE | Hamilton | T1 | 511248 | 571522 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
Total de Equipos Mes | 160
Equipos Encontrados | 0
Equipos Ejecutados | 0
Equipos NO Encontrados | 0
Equipos de Baja | 0
Equipos No Realizados | 0
% de Equipos Baja | 0%
% de Ejecución | 0%