## Junio 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
ANALIZADOR PCR GENEXPERT | Cepherd | GENEXPERT IV-4 | 801389 | 546061 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | ROCHEM BIOCARE
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 112 | 573146 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 68 | 573166 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 55 | 573131 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 56 | 573132 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 82 | 573129 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 53 | 573142 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 79 | 573163 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 67 | 573167 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA | Seca | NO DEFINIDO | 681709 | 542624 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA | Detecto | 65KG | 3P7044 | 541410 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA | Detecto | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 541837 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA | Detecto | NO DEFINIDO | E32506-0003 | 541698 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Doran | DS400 | DS23100000026 | 571193 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Doran | DS4050 | DS213000005 | 571723 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | ELECTROMEDICA
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Detecto | SLIM PRO | SO00000160911910 | 549959 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Doran | DS4050 | DS231000000040 | 571554 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Health O Meter | 500 KL | 5002823244927 | 571558 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA | Health O Meter | 500 KL | 5002823245090 | 571559 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Kenwell | DT 602 | NO DEFINIDO | 895 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | GASTROELITE
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402172206168W | 571555 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402172206029W | 571556 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402172206054W | 571557 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402 KL | 402172205959W | 571719 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Detecto | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 504560 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER MECÁNICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 553KL | NO DEFINIDO | 506468 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402WA02655 | 546046 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER MECÁNICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU | 131211202336 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU |  | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU |  | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU |  | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU | 131211202342 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU | 80926031660 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU | 1312122024180 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU | 13212202475 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU | 140317208647 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU | 131211202341 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR410 | 70224008089 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR410JHU | 50411002842 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR410JHU | 30624011125 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Vadi | VH-3000 | 3000101000248 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR410 | 9841JEU17841 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850JSU | 140317208597 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU | 131211202323 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU | 60912021117 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR850SJU | 60706014707 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Vadi | VH-3000 | 3000101000249 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
HUMIDIFICADOR | Fisher Y Paykel | MR410 | 9341JEU17947 | SIN IDENTIFICAR | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740 S V.07 | 500519 | 545162 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502396 | 545491 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740 S V.07 | 500522 | 547836 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740 S V.07 | 500523 | 547838 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3706000526 | 547877 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 700S V.07 | 501926 | 547889 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 15731020290039 | 571766 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | CUSTOM SV2 | 15731020290026 | 571767 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77801 | 572820 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 740 S V.07 | 52722 | 541985 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 740 S V.07 | 52723 | 541986 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 740 S V.07 | 52714 | 541990 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 740 S V.07 | 52720 | 541991 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 740 S V.07 | 52717 | 541994 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3706A45 | 544643 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3706000520 | 544645 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA (CUNA) | Los Pinos | 740 S V.07 | 500521 | 545165 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840BC | 503248 | 545841 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840BC | 503249 | 545842 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840BC | 503245 | 545843 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840BC | 503246 | 545844 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3706000506 | 547864 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR SLIM | 57255 | 550047 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR SLIM | 57253 | 550048 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR SLIM | 57254 | 550049 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | FENIX TP | 57194 | 550106 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | FENIX TP | 57195 | 550107 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | FENIX TP | 57197 | 550108 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR SLIM | 57256 | 550109 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | FENIX TP | 57196 | 550110 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | FENIX TP | 57101 | 550229 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | FENIX TP | 57100 | 550230 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 4078 | 550523 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290059 | 571754 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290061 | 571755 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290048 | 571756 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290032 | 571759 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290063 | 571760 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290012 | 571764 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290033 | 571768 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290055 | 571770 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290002 | 571772 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290062 | 571773 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 15731020290053 | 571774 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 10542100020280000 | 571876 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 10851100020280000 | 571877 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 10542100020280100 | 571878 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 | 10851100020280000 | 571879 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517733 | 573830 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517686 | 573831 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517677 | 573832 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517744 | 573833 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517708 | 573834 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517778 | 573835 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517693 | 573836 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517739 | 573837 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517728 | 573838 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517696 | 573839 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517753 | 573840 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517747 | 573841 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517735 | 573842 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517785 | 573843 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517688 | 573844 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517657 | 573845 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517746 | 573846 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517658 | 573847 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D3 | EZ-99025116 | 574111 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Nihon Kohden | TEC-5531E | 3586 | 546062 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Nihon Kohden | TEC-5631 | 1738 | 574600 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Mindray | BENEHEART D6 | D6-53013007 | 549900 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV5022001 | 572040 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV0223018 | 572042 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV5022014 | 572043 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV0223011 | 572044 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV5022011 | 572045 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV0223013 | 572046 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV5022013 | 572047 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Bovie | IDS-310 | BV0223001 | 572048 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-3 | 360433-M16204780050 | 549365 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Comen | CM 300 | 30201031058 | 573081 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Comen | CM 300 | 30201203227 | 573082 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Gmd | GMDKOS-2TF | MCS-487 | 896 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | GASTROELITE
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 97100 | NO DEFINIDO | 574822 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | 160213057 | 897 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | GASTROELITE
ESTETOSCOPIO | Cardiology | GMD30-DCK | NO DEFINIDO | 573051 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 754 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169075 | 574354 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 180100169032 | 574362 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/01 | 572880 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/15 | 572884 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/29 | 572904 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547377 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/220 | 549988 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/175 | 549991 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 210 | 549993 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/182 | 549994 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/242 | 549995 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/201 | 549996 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/218 | 549997 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/227 | 549998 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/260 | 549999 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/210 | 550000 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/225 | 550001 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/166 | 550002 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/197 | 550003 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/159 | 550004 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-17020270/209 | 550296 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/292 | 550307 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-17020270/228 | 550325 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/260 | SIN IDENTIFICAR | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547375 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547379 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547550 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547553 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/34 | 572886 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/02 | 572901 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO |  |  |  | 500140 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/254 | 549987 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/185 | 549990 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/200 | 550005 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/067 | 550306 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/270 | 550312 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573875 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/10 | 572907 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/04 | 572911 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA021136AI | 526425 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA021156AI | 526430 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA021174AI | 526432 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA021176AI | 526434 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547378 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F04211 SN/37 | 572888 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/08 | 572890 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/11 | 572903 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573868 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA 021151AI | 416 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Timeter | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 429 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 647 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Chemetron | 34-01 | 1017713 | 502536 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/062 | 549949 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/108 | 549950 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/008 | 550006 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/035 | 550008 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/010 | 550009 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/026 | 550010 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/060 | 550011 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 61G-16070096/040 | 550012 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547559 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573893 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14972IM | 573 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO15795IM | 576 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547556 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547557 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573888 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14956IM | 574 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14967IM | 578 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMAO14099IM | 590 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO |  |  |  | 541971 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO |  |  |  | 541972 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO |  |  |  | V131455 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO BAJO FLUJO | Amvex | FMAO18417FK | NO DEFINIDO | 571 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO BAJO FLUJO | Amvex | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547658 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Gentec | FM-197B-15L-CH | NO DEFINIDO | 549986 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Air Imetan | F01081 | NO DEFINIDO | 359 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Air Imetan | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 463 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Chemetron | 34-01 | 1027027 | 500435 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Air Imetan | FM-100 | Lot: F02212 SN/21 | 572882/ | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
|  |  | Lot: F02212 SN/13 | 572895 |  | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547561 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547560 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Pahsco | 434 | NO DEFINIDO | 547571 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0364 | NO APLICA | BLOQUE QUIRÚRGICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0237 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0243 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0231 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0242 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0218 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0219 | NO APLICA | GINECOBSTETRICIA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0212 | NO APLICA | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0372 | NA | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0241 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0236 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0217 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0070 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0204 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0227 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0365 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0245 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0044 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0038 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0213 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0240 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0253 | NA | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | A50-NS | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F066180K5904 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0018 | NO APLICA | BANCO DE SANGRE | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0243 | NO APLICA | HOSPITALIZACION ADULTOS 3 PISO EXPANSION | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0230 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 2° PISO | Bimensual | CARENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0232 | NO APLICA | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0228 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0069 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017347N0709 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0368 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0045 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0370 | NO APLICA | LABORATORIO CLÍNICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0409 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0418 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0037 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0351 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0351 | NA | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0353 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0215 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0062 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0063 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F0172850378 | NO APLICA | URGENCIAS PEDIATRIA | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0374 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0214 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0233 | NO APLICA | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | GASTROELITE
LARINGOSCOPIO | Sunmed | STANDARD | NO DEFINIDO | 899 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | V005897 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
MICROSCOPIO QUIRURGICO | Karl Zeiss | VARIO 700 | 6636161902 | 549368 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23618 | 545902 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23594 | 545906 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23596 | 545907 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23619 | 545908 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PANEL DE PARED | Draeger | NO DEFINIDO | 23617 | 545909 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | HEMODIÁLISIS | Anual | KAIKA
PROCESADOR DE TEJIDOS | Myr | STP 120-2 | STP-2583 | 574592 | PATOLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Gce Mediline | NO DEFINIDO | 140922248 | 546325 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Acare | VST | 2020040025 | 573800 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | NO DEFINIDO | 231937 | 574323 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Concoa | 8064431 | 9900735 | 649 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO |  |  |  | 542351 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Acare | VST | 2020040079 | 573799 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-540 | 231981 | 574313 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-540 | 231973 | 574317 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | NO DEFINIDO | 231964 | 574326 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | NO DEFINIDO | 231965 | 574332 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-540 | 73629 | 549919 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Acare | VST | 2020040056 | 573798 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Mcare | MDC870-UF | 210401743 | V014072 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-540 | 72541 | 549921 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-870 | 72550 | 549920 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | EQUITRONIC
SISTEMA DE TERMOREGULACIÓN AVANZADO | Mtre | CRITICOOL PRO | 9962076400005 | 545719 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | GASTROELITE
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13A01810036 | 900 | GASTROENTEROLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 261246-M17911610003-01 | 549984 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Nihon Kohden | OPV-1500K | 4057 | 542150 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020054-01 | 545371 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120001 | 545697 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020064-01 | 545367 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020019-01 | 545370 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020049-01 | 545372 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mediana | LUCON M20 | 109709050014 | 541976 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 261246-M17911610017-01 | 549983 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | IM8 | 360001/M19910220009 | 573991 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Welch Allyn | PROPAC CS 242 | GA106852 | 541208 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125148 | 545095 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Welch Allyn | PROPAQ LT | KA 004843 | 540863 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2353K | 96 | 516240 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20912910001 | 573323 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20909270003 | 573330 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2303K | 1200 | 502157 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136408 | 545776 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395090 | 572823 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395089 | 572826 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395091 | 572829 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136401 | 545773 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3A133871 | 545774 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136399 | 545777 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-42136408 | 545776 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910007 | 572668 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395092 | 572824 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395095 | 572825 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395093 | 572827 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Philips | EFFICIA CM120 | CN92395094 | 572828 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | iM70 | 360080-M20909270001 | 573325 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20909270005 | 572660 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030005 | 572055 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030001 | 572058 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030006 | 572059 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Comen | C80 | K8231030007 | 572060 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910012 | 572659 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912010016 | 572672 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912010003 | 572673 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910029 |  | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Lord | NO DEFINIDO | 734706 | 559 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Welch Allyn | TYCOS | 9208121328 | 501569 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549884 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549886 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549890 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549893 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL |  |  | 805BJ09150000847 | 572875 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL |  |  | 805BJ091500008965 | 572876 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA05103BJ | 542985 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | ACOP.CHEM | VRA05371LM | 545702 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | ACOP.CHEM | VRA05362LM | 545703 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | ACOP.CHEM | VRA05347LM | 545704 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16020091-039 | 549925 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16020091-038 | 549928 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-031 | 549935 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16020091-009 | 550018 | GINECOBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA07254GH | 542159 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | NO DEFINIDO | VRA07197GH | 542126 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Amvex | ACOP.CHEM | VRA05348LM | 545706 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16020091-007 | 549934 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16010281-004 | 549942 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT03008 | 573970 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02977 | 573960 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT03001 | 573966 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02979 | 573968 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02980 | 573971 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Viasys | AVEA | AGV02654 | 544876 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Viasys | AVEA | AGV02621 | 544052 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02942 | 574160 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT03017 | 574163 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02999 | 574166 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02995 | 574169 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Viasys | VELA | AET02543 | 516488 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Viasys | VELA | AET02419 | 516606 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Viasys | VELA | AFT01404 | 516632 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Viasys | VELA | AFT01523 | 516859 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Viasys | VELA | AFT01529 | 516756 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02987 | 573967 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT03007 | 573969 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT03015 | 573973 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT03011 | 574161 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02989 | 574162 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02934 | 574164 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT03006 | 574165 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Carefusion / Vyaire | VELA COMPREHENSIVE 16532-08 | CAT02956 | 574167 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | EQUITRONIC
VENTILADOR DE TRANSPORTE | Monnal | T-60 | MT60-14311 | 573088 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | EQUITRONIC
VENTILADOR DE TRANSPORTE | Monnal | T-60 | MT60-14312 | 573089 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | EQUITRONIC
VENTILADOR DE TRANSPORTE | Monnal | T-60 | MT60-14532 | 574645 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | EQUITRONIC
VENTILADOR DE TRANSPORTE | Monnal | T-60 | MT60-13327 | 574647 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | BIOMERIEUX
VITEK 2 COMPACT | Biomerieux | VITEK 2 COMPACT | VKZC3602-730312 | COMODATO | LABORATORIO CLÍNICO
Total de Equipos Mes | 383
Equipos Encontrados | 0
Equipos Ejecutados | 0
Equipos NO Encontrados | 0
Equipos de Baja | 0
Equipos No Realizados | 0
% de Equipos Baja | 0%
% de Ejecución | 0%