## Julio 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
ASPIRADOR | Sparmax | DHCL | 045C-01554 | 549150 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BACT ALERT VIRTUO | Biomerieux | VIRTUO | VRTA-00966 | COMODATO | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | BIOMERIEUX
CABINA DE FLUJO LAMINAR | Telstar | BIOIIA | 7158 | 506477 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | EMPRESA DE CALIBRACIÓN
DESFIBRILADOR | Philips | HEARTSTART XL+ | USN1203239 | 545616 | CARDIOLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Philips | HEARTSTART XL+ | US21304081 | 545125 | QUIMIOTERAPIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DESFIBRILADOR | Philips | HEARTSTART XL+ | USD1203888 | 545108 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Premier | 2001E | PR0705032 | 543330 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 97200-BIL | NA | 574436 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 97100 | NO DEFINIDO | 574823 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | Welch Allyn | 767 | NO DEFINIDO | 544464 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | ce12 | 698 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | ce07 | 699 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Welch Allyn | NO DEFINIDO | ce23 | 701 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | ce17 | 703 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 707 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Lord | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 709 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548786 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548790 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548797 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548808 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548815 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NO DEFINIDO | 573487 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NO DEFINIDO | 573489 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | No Definido | NO DEFINIDO | ce16 | 697 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Alpk2 | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 700 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Welch Allyn | NO DEFINIDO | ce24 | 702 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Alpk2 | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 704 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Generico | ADULTO | NO DEFINIDO | 704 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Alpk2 | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 708 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Littman 3M | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 713 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Alpk2 | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 714 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548757 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548794 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548800 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548802 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548820 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | DUPLEX 4001-1 | NO DEFINIDO | 548821 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Cardiology | GMD30-DCK | NO DEFINIDO | 573049 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NO DEFINIDO | 573481 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NO DEFINIDO | 573488 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NO DEFINIDO | 573490 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/33 | 572878 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/30 | 572891 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/20 | 572893 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F04211 SN/38 | 572894 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/26 | 572909 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Timeter | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 398 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 180100169033 | 574352 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169085 | 574353 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169076 | 574355 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169038 | 574356 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 180100169044 | 574357 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169040 | 574358 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169043 | 574359 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169048 | 574360 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169029 | 574361 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 180100169042 | 574364 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 180100169080 | 574365 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 180100169087 | 574366 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169039 | 574367 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 57 | 574368 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169025 | 574369 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169028 | 574370 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 16070096/053 | 549948 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169047 | 574371 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169037 | 574372 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 2707 | 574373 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169073 | 574374 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169026 | 574375 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169081 | 574376 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169083 | 574377 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169095 | 574378 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169078 | 574379 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169092 | 574380 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169046 | 574381 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169036 | 574382 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169027 | 574383 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169090 | 574384 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169077 | 574385 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Gentec | FM-197B-15L-CH | 18100169074 | 574386 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547346 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547347 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547348 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547350 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/35 | 572902 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 547345 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573053 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573054 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573060 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573062 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573063 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573065 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573066 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573067 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573069 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573074 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573076 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | No Definido | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573079 | TALLER BIOMÉDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Air Imetan | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 378 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Air Imetan | FM-115 | Lot: F04211 SN/12 | 572877 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
|  |  | Lot: F04212 SN/16 | 572883 |  | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO DOBLE | Air Imetan | FM-115 | Lot: F02212 SN/18 | 572899 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Cuatrimestral | GASTROELITE
|  |  | Lot: F02212 SN/24 | 572905 |  | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
FUENTE DE LUZ | Olympus | CV-150 | 7625631 | 848 | GASTROENTEROLOGÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Atom | AIR INCU I 62060 | 190800775 | 574290 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA DE BIOLÓGICOS | 3M | 490 | 130662 | 572929 | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA DE BIOLÓGICOS | 3M | ATTEST 390 | 319692 | 574567 | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE | Air Shiels | TI-500 | YCO1192 | 541648 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE | Draeger | ISOLETTE C-2000 | CB27794 | 545143 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE | Atom | V-808 | 1710808 | 541641 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 200800410 | 572844 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 191100841 | 572845 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 200400139 | 572846 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 200800736 | 572847 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 200800409 | 572848 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | Atom | Sunflower Warmer | 200800735 | 572849 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 778 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 779 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 795 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60814 | NO DEFINIDO | 797 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | HEMODIÁLISIS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Gce Mediline | NO DEFINIDO | 140922250 | 546329 | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SELLADORES DE PAQUETES | Zenner | NO DEFINIDO | 251 | 521469 | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SELLADORES DE PAQUETES | Zenner | 2846 | NO DEFINIDO | 541445 | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SELLADORES DE PAQUETES | Hawo | HM 500 DEL | 417638/1106 | 547373 | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SIERRA DE YESOS | Stryker | CAST940 | 627100129 | 536698 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Comen | STAR 8000E | E7200519036 | 573303 | CARDIOLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | IM8 | 360001/M19910220036 | 549963 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Comen | STAR 8000E | E7200821065F | 573302 | QUIMIOTERAPIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 261246-M17911610024-01 | 549982 | QUIMIOTERAPIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333021-M13301830022-01 | 545366 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120006 | 545634 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120045 | 545635 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M14102120037 | 545688 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Comen | STAR 8000E | E7200519041 | 573305 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Edan | M50 | 333123-M13707020048-01 | 545377 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Mindray | MEC-1200 | CC-32125150 | 545102 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4458 | 573306 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4457 | 573307 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4445 | 573308 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4469 | 573309 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4461 | 573310 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4472 | 573311 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4474 | 573313 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4421 | 573314 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4418 | 573315 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4422 | 573316 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4425 | 573318 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4442 | 573319 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20909270010 | 572671 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910015 | 572674 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709370008 | 572675 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4473 | 573312 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Draeger | VISTA 120 S | S2SNF4446 | 573317 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIOMETRO | Gmd | NO DEFINIDO | 18210736 | SIN IDENTIFICAR | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 942806 | 546728 | CARDIOLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Certified | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 681 | CARDIOLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | 500-V | 733547 | 554 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | 500-V | 732239 | 560 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 24657 | 548571 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 136266 | 548574 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 40574 | 548749 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 43038 | 548781 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 47045 | 548782 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 49564 | 548784 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 183280 | SIN IDENTIFICAR | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Tycos | NO DEFINIDO | 9210310483 | SIN IDENTIFICAR | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 46083 | 548742 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | 500-V | 731704 | 557 | GASTROENTEROLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 44876 | 548573 | GASTROENTEROLOGÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Tycos | NO DEFINIDO | 9208191926 | 501797 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 944239 | 546726 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 937456 | 546727 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Lord | NO DEFINIDO | 916502 | 628 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DE PIE | Welch Allyn | TYCOS | 61123145241 | 544251 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000822 | 573016 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000746 | 573017 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000879 | 573018 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000021 | 573019 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000835 | 573020 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000322 | 573021 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000459 | 573022 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000039 | 573024 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000446 | 573025 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000978 | 573027 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000395 | 573028 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000906 | 573029 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000878 | 573039 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000902 | 573041 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000418 | 573042 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000479 | 573015 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000451 | 573023 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000837 | 573026 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000698 | 573035 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000403 | 573037 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000818 | 572874 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO DIGITAL | Lenz | GZ-805 | 805BJ09150000497 | 573040 | CONSULTA EXTERNA | Cuatrimestral | GASTROELITE
VACUTRON |  | CASTVAC | 634800139 | 563287 | SALA DE YESOS | Cuatrimestral | GASTROELITE
VIDEOCOLONOSCOPIO | Olympus | Q145L | 2400624 | 896 | GASTROENTEROLOGÍA
VIDEOGASTROSCOPIO | Olympus | Q165 | 2904918 | 897 | GASTROENTEROLOGÍA
Total de Equipos Mes | 200
Equipos Encontrados | 0
Equipos Ejecutados | 0
Equipos NO Encontrados | 0
Equipos de Baja | 0
Equipos No Realizados | 0
% de Equipos Baja | 0%
% de Ejecución | 0%