## Septiembre 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502390 | 545492 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502379 | 545493 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502385 | 545494 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502386 | 545495 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502381 | 545496 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502382 | 545498 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502383 | 545499 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77836 | 572965 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77784 | 572966 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77826 | 572967 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77782 | 572968 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77769 | 572969 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77776 | 572970 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77485 | 572971 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77840 | 572972 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2551100014320010 | 574168 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2551100014320000 | 574170 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2138100014320000 | 574171 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2551100014320030 | 574172 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2551100014320010 | 574173 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2521100014320020 | 574174 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2551100014320010 | 574175 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2551100014320020 | 574176 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2551100014320020 | 574177 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2138100014320000 | 574178 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 COMPLETE | 2551100014320000 | 574179 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750130 | 574180 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750050 | 574181 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750040 | 574182 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750010 | 574183 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750110 | 574184 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750050 | 574185 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750020 | 574186 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750010 | 574187 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750100 | 574188 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750150 | 574189 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750000 | 574190 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750120 | 574191 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750140 | 574192 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750030 | 574193 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750060 | 574194 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750010 | 574195 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750080 | 574196 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750040 | 574197 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015740100 | 574198 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750010 | 574199 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750030 | 574238 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750150 | 574239 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750110 | 574240 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 255110001575061 | 574241 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750020 | 574242 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750030 | 574243 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750050 | 574244 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750060 | 574245 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750050 | 574246 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2551100015750010 | 574247 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Stryker | SV2 CUSTOM | 2412100015750130 | 574248 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CONGELADOR | Harris | HLT 23 VPF | HLT23V30PFABA | 543935 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
CONGELADOR | Thermo Electron | FFGL2320A19 | Y205131724YS | 522657 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
CONGELADOR | Challenger | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549317 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
CONGELADOR | No Definido | NO DEFINIDO | 66009 | 541748 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
CONGELADOR | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0977 | 547789 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
CONGELADOR | Supernordico | NO DEFINIDO | 12-0463 | 544751 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
CONGELADOR | Supernordico | NO DEFINIDO | 16-0206 | 548668 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
CUARTO FRÍO CAVA |  |  |  | 523278 | COCINA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
CUARTO FRÍO MORTUORIO | Supernordico | MORTUORIO | P-5115 | 572615 | MORGUE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROBISTURÍ | Valleylab | FORCE FX | F7K57489A | 542903 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-601C | 310017-M13B04760021 | 546060 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-601C | 360251-M19A03670005 | 573993 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-601C | 360251-M19A03670003 | 573994 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE 601 | 310017-M13403830010 | 545540 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE 601 | 310017-M13403830014 | 545541 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 545128 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548755 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548792 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548799 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548809 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548811 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 977 | NO DEFINIDO | 548813 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESPIROMETRO | Mir | SPIROLAB | A23-0J.11173 | 572818 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573262 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573263 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573264 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573265 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573266 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573267 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573268 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573269 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573270 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573271 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573272 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573273 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573274 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573275 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573276 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573277 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573278 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NO DEFINIDO | 573484 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NO DEFINIDO | 573485 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NO DEFINIDO | 573486 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573279 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573281 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573282 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573283 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573284 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573285 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573286 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573287 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573288 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573289 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573290 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573291 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573292 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573293 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573294 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573295 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573296 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573297 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573298 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573299 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Riester | NO DEFINIDO | N.A. | 573300 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
ESTETOSCOPIO | Adc | ADSCOPE-LITE REF:609BK | NA | 573476 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Mcare | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573176 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Mcare | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573177 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Mcare | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573178 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Mcare | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573179 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 3 PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312891 | 574032 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313338 | 574033 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313325 | 574034 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313327 | 574035 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312839 | 574036 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313333 | 574037 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313339 | 574038 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312898 | 574039 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312897 | 574040 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313340 | 574041 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313337 | 574042 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312838 | 574043 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313334 | 574044 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313321 | 574045 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312829 | 574046 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313329 | 574047 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312827 | 574048 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312834 | 574049 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313332 | 574050 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313326 | 574051 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313331 | 574052 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312837 | 574053 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1313336 | 574054 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312831 | 574057 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312840 | 574059 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312894 | 574061 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573869 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573870 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573871 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573872 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573873 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573874 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573876 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573882 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573883 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573884 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573886 | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573887 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573890 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573180 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FM-4546 | NO DEFINIDO | 573181 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Pahsco | 110014003 | NO DEFINIDO | 573880 | TALLER BIOMEDICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0201518246N | 572792 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518249N | 572793 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518245N | 572794 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518251N | 572795 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518250N | 572796 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518252N | 572797 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518244N | 572801 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA AUXILIAR RODANTE | Berchtold | C450 | 2031029-E10393 | 511921 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LÁMPARA AUXILIAR RODANTE | Famed | BHS-331 | 990085 | 509517 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | 798 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | V013442 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | SIN IDENTIFICAR | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | V013443 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | V013444 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
LARINGOSCOPIO | Welch Allyn | 60813 | NO DEFINIDO | V013445 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS | Gambro | PRISMAFLEX | PA9574 | 886 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
MAQUINA DE HEMODIALISIS | Gambro | PRISMAFLEX | PA9577 | 887 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
MAQUINA DE HEMODIALISIS | Gambro | PRISMAFLEX | PA11536 | 888 | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Anual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
MAQUINA DE HEMODIALISIS | Gambro | PRISMAFLEX | PA11536 | 889 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
NEVERA | Haceb | LINEA DORADA | NO DEFINIDO | 506371 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Westell | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 506847 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 07-0635 | 540412 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | P Selecta | BS002 | ND | 505203 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Harris | HLT23U4BBA12 | T016D66907TD | 505204 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 51325 | 519932 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Harris | HLT23U4BBABA | Y01C150435YC | 543239 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Inducol | W-4BL1CD | NO DEFINIDO | 572776 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Fogel | FRSTEL CC-7 | NO DEFINIDO | 573094 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 08-0084 | 541534 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 07-0014 | 541558 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 51326 | 543191 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0194 | 547806 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0193 | 547807 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0192 | 547808 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0979 | 547787 | ALMACEN GENERAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0978 | 547788 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 17-0262 | 548437 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 16-0207 | 548667 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
NEVERA | Midea | MC-5L126 | 540-K7125301 | 571328 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-870 | 531993 | 574311 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Air Imetan | R-915/CGA-870 | 231966 | 574321 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Minday | uMEC 10 | KN-45223120 | 571126 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
REGULADOR DE OXÍGENO | Gce Mediline | NO DEFINIDO | 140922260 | 546328 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
SELLADORA | Terumo | XS1010 | 2024057725 | COMODATO | BANCO DE SANGRE | Anual | TERUMO
SELLADOR ELECTRICO | Terumo | T-SEAL MOBILE | 54692795 | COMODATO | BANCO DE SANGRE | Anual | TERUMO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910021 | 572681 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2353K | 95 | 516835 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2353K | 98 | 518604 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2351K | 196 | 500859 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709370002 | 572677 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910028 | 572683 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2353K | 957 | 540365 | INVENTARIOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2303K | 1202 | 518126 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134872 | 545468 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2353K | 94 | 516234 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 2° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134856 | 545462 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134860 | 545463 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134870 | 545464 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134868 | 545465 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134853 | 545466 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134858 | 545467 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134867 | 545469 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134862 | 545470 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134865 | 545471 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134873 | 545472 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134866 | 545473 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134854 | 545474 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134863 | 545475 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134855 | 545476 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134852 | 545478 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134871 | 545479 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134869 | 545480 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134861 | 545481 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134864 | 545482 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134857 | 545483 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134859 | 545477 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 33123-M15907420043-01 | 572658 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709360016 | 572682 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 46488 | 548747 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Gmd | NO DEFINIDO | 16045182 | 548783 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 42606 | 548746 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906017 | 574067 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906047 | 574069 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906038 | 574071 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906063 | 574072 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906027 | 574073 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906043 | 574074 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906064 | 574075 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906054 | 574079 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906065 | 574081 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906026 | 574082 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906070 | 574086 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906020 | 574087 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906012 | 574093 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906023 | 574095 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906059 | 574096 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906002 | 574097 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906025 | 574098 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906069 | 574099 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906061 | 574102 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906053 | 574103 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906056 | 574105 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906013 | 574107 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Mindray | SV-300 | GR-98010434 | 574282 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Mindray | SV-300 | GR-98010197 | 574284 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Mindray | SV-300 | GB-98010433 | 574285 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Mindray | SV-300 | GR-98010198 | 574287 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
Total de Equipos Mes | 278
Equipos Encontrados | 0
Equipos Ejecutados | 0
Equipos NO Encontrados | 0
Equipos de Baja | 0
Equipos No Realizados | 0
% de Equipos Baja | 0%
% de Ejecución | 0%