## Hoja1
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |  |  |  |  | CÓDIGO: GRF3MAN-FR43 VERSIÓN: 6.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETROS, CONCENTRADORES DE OXIGENO, VACUTRONES, ASPIRADORES Y REGULADORES DE GASES
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA
MODELO |  |  |  |  | SERIE
ACTIVO FIJO |  |  |  |  | UBICACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS | [7 empty] | FECHA
[8 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa en buen estado.
Revisión estado fisico de pulsadores, indicadores luminosos, display y swiches
Revisión de cable de poder
Revisión, ajuste y limpieza del manómetro, reemplazo del mismo si es necesario
Revisión del buen estado físico del acople de conexión
Revisión, ajuste y limpieza de la válvula reguladora reemplazo de la misma si es necesario
Revisión y cambio de Oring si se requiere
Revisión y limpieza de tubo escala (Mirilla), reemplazo del mismo si es necesario
Revisión de rosca
Revisión y limpieza de camisa externa, reemplazo de la misma si es necesario
Revision y/o Cambio de filtro
Inspeccion del liner
Revisión del motor
Revision de trampa de agua
Limpieza general
Pruebas de funcionamiento
SEGURIDAD ELECTRICA | [7 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |  |  |  |  | CÓDIGO: GRF3MAN-FR43 VERSIÓN: 6.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 2 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETROS, CONCENTRADORES DE OXIGENO, VACUTRONES, ASPIRADORES Y REGULADORES DE GASES
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA
MODELO |  |  |  |  | SERIE
ACTIVO FIJO |  |  |  |  | UBICACIÓN
OBSERVACIONES
REALIZADO POR |  |  |  |  | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA