## FORMATO
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [24 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR25 VERSIÓN: 1.0 FECHA: 02-05-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DIARIA DE SALAS DE CIRUGIA
UBICACIÓN |  | FECHA
RESPONSABLE |  | VERIFICACIÓN DIARIA
CARGO |  | SALA #1 |  |  | SALA #2 |  |  | SALA #3 |  |  | SALA #4 |  |  | SALA #5 |  |  | SALA #6 |  |  | SALA #7 |  |  | SALA #8 |  |  | OBSERVACIONES
Activo Fijo
1. MÁQUINA DE ANESTESIA |  | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A
Verificación de suministro de gases medicinales (oxígeno, aire comprimido). Comprobar la presión y flujo de aire y oxígeno
Funcionamiento adecuado de los vaporizadores (niveles de anestésico volátil, seguro y acople rápido).
Pruebas de integridad del sistema de ventilación y chequeo de fugas (circuitos, válvulas y sensores).
Alarma y sensores de presión de gases activas y funcionales.
Verificación de la batería de respaldo y fuente de alimentación estable.
La válvula APL y el flush de O2 funcionan adecuadamente
Prueba del absorbedor de CO₂: cal sodada, asegurando que no esté saturada y que el sistema de eliminación de gases anestésicos funcione.
|  | SALA #1 |  |  | SALA #2 |  |  | SALA #3 |  |  | SALA #4 |  |  | SALA #5 |  |  | SALA #6 |  |  | SALA #7 |  |  | SALA #8 |  |  | OBSERVACIONES
Activo Fijo
2. MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A
Verificación de encendido y autodiagnóstico: asegurarse de que el equipo encienda correctamente y complete su prueba de inicio sin errores.
Comprobar la integridad y conexión de los cables de ECG, sensor de SpO₂, manguito de presión arterial y sensor de temperatura.
Prueba de alarmas y configuraciones: activar alarmas de alta y baja frecuencia cardíaca, presión arterial y SpO₂.
Inspección de la batería y fuente de alimentación: comprobar el estado de la batería, su tiempo de autonomía y la correcta conexión..
Verificar estado de panel de control, membranas teclado, perillas, panel táctil y modos de configuración del equipo.
|  | SALA #1 |  |  | SALA #2 |  |  | SALA #3 |  |  | SALA #4 |  |  | SALA #5 |  |  | SALA #6 |  |  | SALA #7 |  |  | SALA #8 |  |  | OBSERVACIONES
Activo Fijo
3. MESA DE CIRUGÍA |  | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A
Verificar controles y posiciones: ajuste de altura, inclinación y movimientos.
Revisar estabilidad y frenos: asegurar bloqueo firme y sin deslizamientos.
Inspeccionar acolchados y superficies: evitar daños que afecten asepsia o comodidad.
Evaluar sistema de alimentación: revisar batería o cableado en modelos eléctricos.
Comprobar capacidad de carga: verificar resistencia sin deformaciones.
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [24 empty] | CÓDIGO: SG4SST-FR173 VERSIÓN: 8.0 FECHA: 07-05-2025 PÁGINA: 1 DE 12
VERIFICACIÓN DIARIA DE SALAS DE CIRUGIA
|  | SALA #1 |  |  | SALA #2 |  |  | SALA #3 |  |  | SALA #4 |  |  | SALA #5 |  |  | SALA #6 |  |  | SALA #7 |  |  | SALA #8 |  |  | OBSERVACIONES
Activo Fijo |  | 541392 |  |  | 543829 |  |  | 546332 |  |  | 541393 |  |  | 546335 |  |  | 548669 |  |  | 541395 |  |  | 541702
4. LÁMPARA CIELÍTICA |  | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A
Verificar encendido y brillo: comprobar intensidad y estabilidad de la luz.
Revisar movilidad y fijación: asegurarse de que gire y se mantenga en posición.
Inspeccionar bombillas o LEDs: detectar fallos o reducción de luminosidad.
Limpiar y desinfectar: retirar polvo y residuos de la superficie óptica, estado de la manija de enfoque y desenfoque
Verificar panel de control y estado de los pulsadores y membrana teclado.
|  | SALA #1 |  |  | SALA #2 |  |  | SALA #3 |  |  | SALA #4 |  |  | SALA #5 |  |  | SALA #6 |  |  | SALA #7 |  |  | SALA #8 |  |  | OBSERVACIONES
Activo Fijo
5. ELECTROBISTURÍ |  | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A
Verificar encendido y displays: asegurarse de que muestren valores correctos.
Revisar cables y electrodos: comprobar integridad y buena conexión.
Probar modos de corte y coagulación: confirmar salida de energía adecuada.
Evaluar pedal y activadores: chequear respuesta rápida y sin fallos.
Medir placa de retorno: garantizar buena adhesión y baja resistencia.
Verificar panel de control, estado de los pulsadores, membrana teclado y alarmas audibles del equipo.
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE | [10 empty] | CARGO
FECHA | [10 empty] | CONVENCIONES | [5 empty] | C = CUMPLE NC = NO CUMPLE N/A = NO APLICA