## Marzo 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO EQUIPO | SERVICIO | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | SE REALIZA MTTO? | OBSERVACIONES | FECHA EJECUCIÓN MTTO | BIOMÉDICO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN | RESPONSABLE2 | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA
ASPIRADOR | Pulmo-Med | 7E-A | 86 | 573138 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402WA02794 | 546044 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-12-03 | Leonardo Marín | FM1111-25 | 2026-04-11 | coodesuris | si
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402WA02672 | 546049 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500011004 | 548839 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010829 | 548841 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010875 | 548843 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010874 | 548844 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010835 | 548845 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-12-03 | Leonardo Marín | FM2511-25 | 2025-05-11 | coodesuris
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010881 | 548885 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín | FM1011-25 | 2025-04-11 | coodesuris | si
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500011071 | 548887 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-11-03 | Leonardo Marín | FM2111-25 | 2025-05-11 | coodesuris
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010877 | 548893 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-12-03 | Leonardo Marín | FM1411-25 | 2025-05-11 | coodesuris
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010880 | 548893 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 402KL | 402WA02686 | 546050 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín | FM2WA02686 | 2025-05-11 | coodesuris | si
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010883 | 548842 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín | JA2208-24 | 21/08/2024 | coodesuris | si
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010826 | 548846 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín | FM1511-25 | 2025-04-11 | coodesuris | si
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Health O Meter | 450KL | 4500010839 | 548886 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín | FM1311-25 | 2025-04-11 | coodesuris | si
BÁSCULA DE PLATAFORMA MECÁNICA | Detecto | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 548840 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER MECÁNICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-12-03 | Leonardo Marín | FM0711-25 | 2025-04-11 | coodesuris
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Health O Meter | 522KL | 5220005225 | 549954 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BÁSCULA PARA INFANTES ELECTRÓNICA | Health O Meter | 522KL | 5220005492 | 549952 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | FM4211-25 | 2025-06-11 | coodesuris | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0429 | 545441 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0428 | 545442 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0416 | 545443 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | na | na |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0415 | 545444 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0432 | 545445 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0417 | 545446 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0412 | 545447 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | na | na |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0425 | 545448 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0431 | 545449 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0424 | 545450 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0414 | 545451 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0422 | 545452 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0423 | 545453 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín | na | na
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0418 | 545454 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0427 | 545455 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0411 | 545456 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0426 | 545457 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0430 | 545458 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0421 | 545459 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-12 | Cristian Hurtado | NA | NA |  | SI
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0420 | 545460 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0413 | 545461 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | NA | NA |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | AGILA | ASEK-0419 | 545440 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | MZ32878 | ASFD-0225L | 546001 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | NA | NA |  | si
BRAZO ARQUITECTONICO | Draeger | MZ32878 | 52 | 546002 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | NA | NA |  | SI
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502380 | 545488 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502387 | 545501 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502502 | 545502 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502389 | 545503 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 1060 BC | 502323 | 545505 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77617 | 572957 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77788 | 572958 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77565 | 572959 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77828 | 572960 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77835 | 572961 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77846 | 572962 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Mubi | LYNIX | 77830 | 572963 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 740 S V.07 | 52718 | 541992 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3706000516 | 544624 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3706000504 | 544628 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3706000518 | 544636 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3427000440 | 544637 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3706000524 | 544640 | GINECOBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Dometal | QUAXAR 131-70 | 3427000449 | 544642 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 3° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517771 | 573828 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CAMA ELÉCTRICA | Los Pinos | 840 | 517724 | 573829 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
COLPOSCOPIO | Intermed | PRS-310 | 377770905 | 543327 | CONSULTA EXTERNA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
CONGELADOR | Harris | HLT 23 VPF | HLT23V30PFABA | 543935 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CONGELADOR | Thermo Electron | FFGL2320A19 | Y205131724YS | 522657 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CONGELADOR | Challenger | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 549317 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CONGELADOR | No Definido | NO DEFINIDO | 66009 | 541748 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CONGELADOR | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0977 | 547789 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CONGELADOR | Supernordico | NO DEFINIDO | 12-0463 | 544751 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CONGELADOR | Supernordico | NO DEFINIDO | 16-0206 | 548668 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado
CUARTO FRÍO CAVA |  |  |  | 523278 | COCINA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
CUARTO FRÍO MORTUORIO | Supernordico | MORTUORIO | P-5115 | 572615 | MORGUE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) | Edan | SONOTRAX ll PRO | 560054-M17A00840041 | 550033 | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | L0241125 | 2025-11-04 |  | si
ELECTROBISTURÍ | Valleylab | FORCE FX | F7K57489A | 542903 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-12-03 | Leonardo Marín | CS610423 | 14/04/2023 | coodesuris
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-601C | 310017-M13B04760021 | 546060 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín | L1521125 | 2025-11-11 | coodesuris | si
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-601C | 360251-M19A03670005 | 573993 | URGENCIAS ADULTOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | L1581125 | L1581125 | coodesuris | si
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE-601C | 360251-M19A03670003 | 573994 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | J1270925 | 30/09/2025 | coodesuris | si
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE 601 | 310017-M13403830010 | 545540 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
ELECTROCARDIÓGRAFO | Edan | SE 601 | 310017-M13403830014 | 545541 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | J0921125 | 2025-12-11 | coodesuris | si
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 97200-CL | NO DEFINIDO | 573823 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 97200-CL | NO DEFINIDO | 573824 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 97200-CL | NO DEFINIDO | 573825 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
EQUIPO DE ÓRGANOS | Welch Allyn | 97200-CL | NO DEFINIDO | 573826 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015031KL | 535 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Acare | FA-OS-04 | 1312836 | 574030 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 3° PISO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015127KL | 536 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado | EQUIPO OK CUB 13 INTERMEDIOS | 2026-03-12 | Leonardo Marín | J0011125 | 2025-11-05
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015100KL | 537 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015057KL | 538 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015217KL | 539 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | M2171025 | 2025-10-28 |  | si
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015186KL | 542 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA018792DM | 543 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015226KL | 544 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA055734AI | 545 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015107KL | 546 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015209KL | 547 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | M1551025 | 2025-10-15 |  | si
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015088KL | 548 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-12 | Leonardo Marín | J0081125 | 2025-11-05 | coodesuris
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015097KL | 550 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | M1210925 | 2025-09-23 | coodesuris | si
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA018823DM | 551 | GINECOBSTETRICIA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015160KL | 552 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | M1581025 | 2025-10-15 | coodesuris | si
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015052KL | 514 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015244KL | 515 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado | Equipo ok cub 14 intermedios | 2026-03-12 | Leonardo Marín | M2601125 | 2025-11-14
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA014949KL | 526 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015135KL | 513 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015221KL | 516 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015042KL | 517 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA014970KL | 518 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015099KL | 519 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA014991KL | 520 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015219KL | 521 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015248KL | 522 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015075KL | 523 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA014992KL | 524 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015231KL | 525 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | J0041125 | 2025-11-05 | coodesuris | si
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015132KL | 527 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | L4391125 | 27/11/2025 |  | si
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015017KL | 528 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA014972KL | 529 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | M1381025 | 2025-10-15 | coodesuris | si
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015090KL | 573872 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín | L4131125 | 26-11-2025 | coodesuris | si
FLUJÓMETRO | Amvex | NO DEFINIDO | FMA015091KL | 531 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
FUENTE DE LUZ | Olympus | CV-150 | 7625631 | 848 | GASTROENTEROLOGÍA | Cuatrimestral | GASTROELITE
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0201518246N | 572792 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518249N | 572793 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | No Ejecutado | EQUIPO FUERA DE SERVICIO POR DAÑO EN TARJETA PRINCIPAL, MENSAJE DE ERROR INICIANDO SISTEMA REQUIERE CAMBIO DE MODULO DE SENSORES DE TEMPERATURA | 2026-03-13 | Camilo Ramirez
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518245N | 572794 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518251N | 572795 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518250N | 572796 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518252N | 572797 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
INCUBADORA | Bng Medical | EcoLa 3000 | A0210518244N | 572801 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MICROPIPETA | Diamond | 20-200µl | SIN IDENTIFICAR | V000425 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
MICROPIPETA | Diamond | 20-200µl | SIN IDENTIFICAR | V000426 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín | FM0210-25 | 2025-07-10 | set and gad
MICROPIPETA | Braun | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 506260 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-10-03 | Leonardo Marín | FM0110-25 | 2025-07-10 | set and gad
MACROPIPETEADOR | Braun | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 506465 | LABORATORIO CLÍNICO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Haceb | LINEA DORADA | NO DEFINIDO | 506371 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Westell | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | 506847 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 07-0635 | 540412 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | P Selecta | BS002 | ND | 505203 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-11 | David Ospina
NEVERA | Harris | HLT23U4BBA12 | T016D66907TD | 505204 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-11 | David Ospina
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 51325 | 519932 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-11 | David Ospina
NEVERA | Harris | HLT23U4BBABA | Y01C150435YC | 543239 | BANCO DE SANGRE | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-11 | David Ospina
NEVERA | Inducol | W-4BL1CD | NO DEFINIDO | 572776 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Fogel | FRSTEL CC-7 | NO DEFINIDO | 573094 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 08-0084 | 541534 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 07-0014 | 541558 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 51326 | 543191 | LABORATORIO CLÍNICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0194 | 547806 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0193 | 547807 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0192 | 547808 | HOSPITALIZACIÓN GINECO-OBSTETRICIA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0979 | 547787 | ALMACEN GENERAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 15-0978 | 547788 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 17-0262 | 548437 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
NEVERA | Supernordico | NO DEFINIDO | 16-0207 | 548667 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT028 | 918 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
OSMOSIS INVERSA PORTATIL | Osmopack | 400GPD | WT029 | 919 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19794 | 545564 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19784 | 545560 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19797 | 545561 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19785 | 545562 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19786 | 545563 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19799 | 545565 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19793 | 545566 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19790 | 545567 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19795 | 545568 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19788 | 545569 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19787 | 545570 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19791 | 545571 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19789 | 545572 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19800 | 545573 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez |  |  |  | si
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19801 | 545574 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-12 | Cristian Hurtado
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19792 | 545576 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PANEL DE PARED | Trilux | VS100 | 19796 | 545577 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
PLANTA FIJA 4 PUNTOS | Osmopack | 1200GPD | WT010 | 920 | HEMODIÁLISIS | Mensual | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY
NEVERA | Midea | MC-5L126 | 540-K7125301 | 571328 | FARMACIA PRINCIPAL | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO) | Minday | uMEC 10 | KN-45223120 | 571126 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA (Ruta Dorada) | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | J1121025 | 16/10/2025 | coodesuris | si
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910021 | 572681 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado | Equipo operativo | 2026-03-10 | Cristian Hurtado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2353K | 95 | 516835 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2353K | 98 | 518604 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2351K | 196 | 500859 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709370002 | 572677 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20912910028 | 572683 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | M2081025 | 27/10/2025 | coodesuris | si
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2353K | 957 | 540365 | INVENTARIOS | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2303K | 1202 | 518126 | BLOQUE QUIRÚRGICO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado | equipo operativo requiere cambio de bateria | 2026-03-10 | Cristian Hurtado
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134872 | 545468 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Nihon Kohden | BSM-2353K | 94 | 516234 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 2° PISO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado | REQUIERE CAMBIO DE BATERIA | 2026-03-12 | Cristian Hurtado | J1721024 | 2024-10-24
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134856 | 545462 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134860 | 545463 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134870 | 545464 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134868 | 545465 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | J1831125 | 25/11/2025 |  | si
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134853 | 545466 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134858 | 545467 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado | carcasa partida parte superior derecha e inferior izquierda, modulo agrietado, perilla con fisuras | 2026-03-12 | Cristian Hurtado | M1080925 | 2025-09-22 | coodesuris | SI
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134867 | 545469 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134862 | 545470 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134865 | 545471 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134873 | 545472 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134866 | 545473 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134854 | 545474 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134863 | 545475 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134855 | 545476 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado | requiere cambio de bateria, presenta modulo fracturado, carcasa quebrada parte superior derecha e inferior izquierda | 2026-09-03 | Leonardo Marín | M1391025 | 15/10/2025 | coodesuris | si
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134852 | 545478 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134871 | 545479 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134869 | 545480 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134861 | 545481 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134864 | 545482 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134857 | 545483 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-3B134859 | 545477 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 33123-M15907420043-01 | 572658 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | M2021025 | 27/10/2025 | coodesuris | si
SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO) | Edan | IM70 | 360080-M20709360016 | 572682 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TANQUE DE PARAFINA | Market Forge | PB112 | NO DEFINIDO | 504880 | INVENTARIOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 46488 | 548747 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Gmd | NO DEFINIDO | 16045182 | 548783 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
TENSIÓMETRO | Alpk2 | NO DEFINIDO | 42606 | 548746 | CONSULTA EXTERNA | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0009 | 545514 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0010 | 545515 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0012 | 545517 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0013 | 545518 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0014 | 545519 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON |  | NO DEFINIDO | SIN IDENTIFICAR | 545521 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | M2161025 | 2025-10-28 | coodesuris | si
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0017 | 545522 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0018 | 545523 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 12\03\2026 | Leonardo Marín | M1421025 | 2025-10-14 | coodesuris
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0019 | 545524 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | LA191125 | 2025-11-26 | coodesuris | si
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0022 | 545527 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | CAMILO RAMIREZ | M1281025 | 2025-10-14 | coodesuris | si
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0039 | 545543 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0037 | 545545 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-12 | Leonardo Marín | M2911125 | 2025-11-17
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0036 | 545546 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0035 | 545547 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | M1260925 | 2025-09-23 |  | si
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0032 | 545550 | URGENCIAS PEDIATRÍA | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0029 | 545553 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0028 | 545554 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0027 | 545555 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0026 | 545556 | URGENCIAS ADULTOS | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0024 | 545558 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16010281-040 | 549932 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16010281-020 | 549933 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16020091-032 | 549944 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 15090019-016 | 549945 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | J0991025 | 2026-10-16 | coodesuris | si
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906035 | 574077 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906051 | 574080 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-03-09 | Camilo Ramirez | J0071125 | 2025-11-05 | coodesuris | si
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906029 | 574084 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906060 | 574085 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado | EQUIPO OK CUB 14 | 2026-03-12 | Cristian Hurtado | J0021125 | 2025-11-05
VACUTRON | Acare | VRA-391 | 300VRA-906006 | 574100 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | NO DEFINIDO | 13D0032 | 545551 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO
VACUTRON | Gentec | 882VR-760-CH-T | 16010281-028 | 549937 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Anual | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | M1471025 | 15/10/2025 | coodesuris | si
VENTILADOR | Mindray | SV-300 | GR-98010434 | 574282 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | UCI adultos | Encontrado | Ejecutado |  | 2026-09-03 | Leonardo Marín | J0991125 | 2025-12-11 | coodesuris | si
VENTILADOR | Mindray | SV-300 | GR-98010197 | 574284 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VENTILADOR | Mindray | SV-300 | GB-98010433 | 574285 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO | Encontrado | No Ejecutado | EQUIPO FUERA DE SERVICIO POR DAÑOEN PANTALLA TACTIL, SIN VALVULA EXPIRATORIA, REQUIERE CELDA DE O2 SIN MANGUERA DE OXIGENO EQUIPO NO OPERATIVO | 2026-03-17 | Camilo Ramirez
VENTILADOR | Mindray | SV-300 | GR-98010198 | 574287 | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Semestral | TALLER BIOMÉDICO
VIDEOCOLONOSCOPIO | Olympus | Q145L | 2400624 | 896 | GASTROENTEROLOGÍA | Cuatrimestral | GASTROELITE
VIDEOGASTROSCOPIO | Olympus | Q165 | 2904918 | 897 | GASTROENTEROLOGÍA | Cuatrimestral | GASTROELITE
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0364 | NO APLICA | BLOQUE QUIRÚRGICO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0237 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0243 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0231 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0242 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0218 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0219 | NO APLICA | GINECOBSTETRICIA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0212 | NO APLICA | CUIDADO INTENSIVO ADULTO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0372 | NA | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0241 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0236 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0217 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0070 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0204 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0227 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0365 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0245 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0044 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0038 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0213 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0240 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0253 | NA | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | A50-NS | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F066180K5904 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0018 | NO APLICA | BANCO DE SANGRE | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0243 | NO APLICA | HOSPITALIZACION ADULTOS 3 PISO EXPANSION | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0230 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN 2° PISO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0232 | NO APLICA | CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | Bimensual | CARENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0228 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0069 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017347N0709 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0368 | NO APLICA | CONSULTA EXTERNA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0045 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0370 | NO APLICA | LABORATORIO CLÍNICO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0409 | NO APLICA | INVENTARIOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0418 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 4° PISO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0037 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 5° PISO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0351 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0351 | NA | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0353 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0215 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0062 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017099L0063 | NO APLICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F0172850378 | NO APLICA | URGENCIAS PEDIATRIA | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017285K0374 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0214 | NO APLICA | URGENCIAS ADULTOS | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
GLUCOMETRO | Caresens | N VOICE | F017346N0233 | NO APLICA | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO | Bimensual | CARESENS | Encontrado | Ejecutado
Total de Equipos Mes | 294
Equipos Encontrados | 140 |  | MTTO PREVENTIVO PROGRAMADO | 294
Equipos Ejecutados | 138 |  | MTTO PREVENTIVO EJECUTADO | 287
Equipos NO Encontrados | 0 |  |  | 97.62%
Equipos de Baja | 0
Equipos No Realizados | 2
% de Equipos Baja | 0%
% de Ejecución | 46.94%