## BÚSQUEDA
BUSQUEDA 🔎 | 574695
ACTIVO FIJO | 574695
EQUIPO | COMPRESOR VASCULAR
MARCA | Covidien
MODELO | SCD700
SERIE | V1603894SX
SERVICIO | BLOQUE QUIRÚRGICO

## FORMATO
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR96 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR VASCULAR
EQUIPO |  |  | COMPRESOR VASCULAR |  |  | MARCA |  | COVIDIEN
MODELO |  |  | SCD700 |  |  | SERIE |  | V1603894SX
ACTIVO FIJO |  |  | 574695 |  |  | UBICACIÓN |  | BLOQUE QUIRÚRGICO
ACTIVIDADES REALIZADAS | [8 empty] | FECHA
2026-02-05
[9 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa en buen estado | [8 empty] | x
Revisión general de etiquetas (Que no estén removidas o borradas) | [8 empty] | x
Revision de interruptores / swiches | [8 empty] | x
Funcionamiento de indicadores luminosos | [8 empty] | x
Prueba general de funcionamiento (T2) | [8 empty] | x
Autoprueba (T5) | [8 empty] | x
Prueba de rendimiento (T6) | [8 empty] | x
Estado de filtro de aire y filtro de extractor | [8 empty] | x
Estado de mangueras | [8 empty] | x
Estado de fusibles | [8 empty] | x
Estado del Cable de alimentacion AC | [8 empty] | x
Limpieza general del equipo | [8 empty] | x
SEGURIDAD ELECTRICA | [8 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
OBSERVACIONES
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR96 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 2 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR VASCULAR
EQUIPO |  |  | COMPRESOR VASCULAR |  |  | MARCA |  | COVIDIEN
MODELO |  |  | SCD700 |  |  | SERIE |  | V1603894SX
ACTIVO FIJO |  |  | 574695 |  |  | UBICACIÓN |  | BLOQUE QUIRÚRGICO
OBSERVACIONES
REALIZADO POR | [5 empty] | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA