## BÚSQUEDA
BUSQUEDA 🔎 | 550033
ACTIVO FIJO | 550033
EQUIPO | DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL)
MARCA | Edan
MODELO | SONOTRAX ll PRO
SERIE | 560054-M17A00840041
SERVICIO | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO

## FORMATO
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR50 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ULTRASONIDO, ECOGRAFO, MONITORE FETAL Y DOOPLER
EQUIPO |  |  | DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) |  |  | MARCA |  | EDAN
MODELO |  |  | SONOTRAX ll PRO |  |  | SERIE |  | 560054-M17A00840041
ACTIVO FIJO |  |  | 550033 |  |  | UBICACIÓN |  | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
ACTIVIDADES REALIZADAS | [8 empty] | FECHA
2026-03-09
[9 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa en buen estado | [8 empty] | x
Revisión general de etiquetas (Que no estén removidas o borradas) | [8 empty] | x
Pruebas de funcionamiento | [8 empty] | x
Pulsadores, Swiches y display | [8 empty] | x
Estado de transductores | [8 empty] | x
Superficie del cabezal de sonido | [8 empty] | x
Funcionamiento de LED´S | [8 empty] | x
Revisión cable de poder, protecciones, fusibles, enchufe y receptáculo. | [8 empty] | x
Verifición de sonda de transductor | [8 empty] | x
Revision pulsador de eventos | [8 empty] | x
Revision fuente de poder | [8 empty] | x
Revision accesorios | [8 empty] | x
Estado y funcionamiento de NIBP (Manguera, brazalete, conectores, acoples y fugas) | [8 empty] | x
Estado y funcionamiento de SPO2 (Sensor y extensión) | [8 empty] | x
Verificación de modos de funcionamiento y configuración | [8 empty] | x
Revisión bateria | [8 empty] | x
Revisión plataforma rodante | [8 empty] | x
Revisión raton estacionario | [8 empty] | x
Revisión impresora | [8 empty] | x
Limpieza general | [8 empty] | x
SEGURIDAD ELECTRICA | [8 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR50 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ULTRASONIDO, ECOGRAFO, MONITORE FETAL Y DOOPLER
EQUIPO |  |  | DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL) |  |  | MARCA |  | EDAN
MODELO |  |  | SONOTRAX ll PRO |  |  | SERIE |  | 560054-M17A00840041
ACTIVO FIJO |  |  | 550033 |  |  | UBICACIÓN |  | UNIDAD DE CUIDADO OBSTÉTRICO
OBSERVACIONES
REALIZADO POR | [5 empty] | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA