## Hoja1
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE | [6 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR18
VERSIÓN: 4.0
| HOJA DE VIDA EQUIPOS MÉDICOS | [6 empty] | FECHA: 16-11-2022
PÁGINA: 1 DE 1
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE: |  | INFANTOMETRO |  |  |  | FECHA DE COMPRA: |  | 2025-08-27
CÓDIGO EQUIPO: |  |  |  | 570870 |  | COMPRA DE INSTALACIÓN: |  | 2025-10-29
SERVICIO: |  | UCI PEDIATRÍA |  |  |  | FORMA DE ADQUISICIÓN: |  | COMPRA DIRECTA
MARCA: |  | SECA |  |  |  | REPRESENTANTE: |  | ELECTROMÉDICA
MODELO: |  | 417 |  |  |  | DIRECCÍON. | CARRERA 9 # 2 - 17
SERIE: |  | 10000001805890 |  |  |  | CIUDAD: | PEREIRA - RISARALDA
VALOR DE ADQUISICIÓN: |  |  |  | N/A |  | TELÉFONO: | 3223273282
[6 empty] | GARANTÍA HASTA: |  | 2026-10-01
TECNOVIGILANCIA
CLASIFICACIÓN TECNOVIGILANCIA: |  |  | I |  |  | PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN |  |  | N/A
REGISTRO SANITARIO: |  |  |  | N/A |  | TECNOLOGÍA CONTROLADA |  |  | N/A
CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE CALIDAD
VOLTAJE: |  | N/A |  |  |  | EQUIPO: |  | PORTATIL
CORRIENTE: |  | N/A |  |  |  | TECNOLOGÍA: |  | ELECTRONICA
POTENCIA: |  | N/A |  |  |  | PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: |  |  | NO REQUIERE
FRECUENCIA: |  | N/A |  |  |  | CALIBRACIÓN: |  | SÍ
|  | CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA: |  |  | DIAGNÓSTICO
PLANOS MANUALES
CÓDIGO MANUAL: |  |  |  |  | PLANOS: |  | IDIOMA: |  | ESPAÑOL
OPERACIÓN: |  |  |  |  | SERVICIO:
ACCESORIOS
OBSERVACIONES