## BÚSQUEDA
BUSQUEDA 🔎 | 572062
ACTIVO FIJO | 572062
EQUIPO | DESFIBRILADOR
MARCA | Comen
MODELO | S5
SERIE | S5230703019
SERVICIO | BLOQUE QUIRÚRGICO

## FORMATO
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR86 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 3
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESAS DE CIRUGÍA
EQUIPO |  |  | DESFIBRILADOR |  |  | MARCA |  | COMEN
MODELO |  |  | S5 |  |  | SERIE |  | S5230703019
ACTIVO FIJO |  |  | 572062 |  |  | UBICACIÓN |  | BLOQUE QUIRÚRGICO
ACTIVIDADES REALIZADAS | [8 empty] | FECHA
2025-11-27
[9 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y chasis en buen estado. | [8 empty] | X
CONTROL DE MANO |  | Estado físico del estuche | [8 empty] | X
|  | Estado físico del control | [8 empty] | X
|  | Estado físico de las conexiones | [8 empty] | X
|  | Estado físico de los íconos | [8 empty] | X
|  | Estado físico de la cubierta de aluminio | [8 empty] | X
|  | Chequeo de funciones cambiantes | [8 empty] | X
TECALDO DE LA COLUMNA |  | Estado físico del panel de control | [8 empty] | X
|  | Estado físico cubierta de aluminio del panel de control | [8 empty] | X
|  | Estado físico de la cubierta de aluminio | [8 empty] | X
MARCO SUPERIOR |  | Chequeo de Tapicería | [6 empty] | X
|  | Chequeo del estado de rieles guiados | [6 empty] | X
|  | Pruebas funcionales de todos los cilindros neumáticos (Placas de la cabeza, la espalda y las piernas) | [6 empty] | X
|  | Control Visual/ Chequeo de desempeño/ Análisis de ruido/ Ajuste de la posición cero | [6 empty] | X
|  | Revisión del cableado | [6 empty] | X
|  | Estado físico y funcional de todos los interbloqueos (Placa de las piernas) | [6 empty] | X
|  | Control visual chequeo de desempeño de todos los puntos de adaptación (Placas de la cabeza y la espalda) | [6 empty] | X
|  | Lubricación del husillo del motor | [8 empty] | X
MOVILIDAD |  | Chequeo de la inscripción del pedal del freno | [6 empty] | X
|  | Chequeo de desempeño del pedal del freno activado/desactivado | [6 empty] | X
|  | Chequeo de movilidad (La mesa se mueve) | [6 empty] | X
|  | Chequeo de desempeño de movilidad direccional (La mesa se mueve derecho perfectamente) | [6 empty] | X
|  | Verificación de movimientos espaldar arriba/abajo | [6 empty] | X
|  | Verificación de movimientos pies arriba/abajo | [6 empty] | X
|  | Verificación de movimientos trendelenburg/trendelenburg inverso | [6 empty] | X
|  | Verificación de movimientos desplazamiento longitudinal | [8 empty] | X
|  | Verificación de movimientos flex y reflex | [6 empty] | X
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR86 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 2 DE 3
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESAS DE CIRUGÍA
EQUIPO |  |  | DESFIBRILADOR |  |  | MARCA |  | COMEN
MODELO |  |  | S5 |  |  | SERIE |  | S5230703019
ACTIVO FIJO |  |  | 572062 |  |  | UBICACIÓN |  | BLOQUE QUIRÚRGICO
ACTIVIDADES REALIZADAS | [8 empty] | FECHA
[9 empty] | C | NC | NA
MOVILIDAD |  | Verificación de movimientos inclinación lateral | [8 empty] | X
PLACA BASE Y CONEXIONES |  | Revisión del sistema eléctrico (Conectores, cables, cable AC, voltaje de carga de la batería, fusibles) | [8 empty] | X
|  | Estado físico y funcional de interruptor prendido/apagado | [8 empty] | X
|  | Chequeo de conexión equipotencial | [8 empty] | X
|  | Chequeo del cable de conexión equipotencial | [8 empty] | X
MESA DE OPERACIÓN |  | Chequeo de cables de columna de levantamiento | [8 empty] | X
|  | Chequeo de conexiones de acumuladores (El cable esta correctamente conectado) | [8 empty] | X
|  | Ajuste apropiado de columna de levantamiento (Vibración la mesa no tiembla) | [8 empty] | X
|  | Chequeo de los tornillos (Yodos los tornillos están atornillados) | [6 empty] | X
|  | Chequeo de la cubierta de la columna (La cubierta encaja / Todos los soportes están en su lugar) | [6 empty] | X
SEGURIDAD ELECTRICA | [8 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2 | [10 empty] | X
Red eléctrica L1-gnd | [10 empty] | X
Red eléctrica L2-gnd | [10 empty] | X
Resistencia cable de poder EBP ( (≤ 0,2 Ω) | [10 empty] | X
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA) | [10 empty] | X
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA) | [10 empty] | X
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA) | [10 empty] | X
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA) | [10 empty] | X
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA) | [10 empty] | X
OBSERVACIONES
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR86 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 3 DE 3
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESAS DE CIRUGÍA
EQUIPO |  |  | DESFIBRILADOR |  |  | MARCA |  | COMEN
MODELO |  |  | S5 |  |  | SERIE |  | S5230703019
ACTIVO FIJO |  |  | 572062 |  |  | UBICACIÓN |  | BLOQUE QUIRÚRGICO
OBSERVACIONES
REALIZADO POR | [5 empty] | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA