## BÚSQUEDA
BUSQUEDA 🔎 | 546002
ACTIVO FIJO | 546002
EQUIPO | BRAZO ARQUITECTONICO
MARCA | Draeger
MODELO | MZ32878
SERIE | 0052
SERVICIO | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL

## FORMATO
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR42 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANELES, COLUMNAS Y BRAZOS ARQUITECTONICOS
EQUIPO |  |  | BRAZO ARQUITECTONICO |  |  | MARCA |  | DRAEGER
MODELO |  |  | AGILA |  |  | SERIE |  | ASEK-0419
ACTIVO FIJO |  |  | 545440 |  |  | UBICACIÓN |  | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
ACTIVIDADES REALIZADAS | [8 empty] | FECHA
[9 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se enuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa en buen estado.
Inspección de todos los sistemas de soporte (Brazos monitor, gabinetes, brazo de infusion y atril)
Revisión del buen estado físico de las tomas de gases medicinales (Cambio de oring )
Revisión de las tomas electricas
Revisión frenos neumaticos
Revisión de topes
Revisión de luz indirecta
Revisión de llamado de enfermeria
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento
SEGURIDAD ELECTRICA | [8 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
OBSERVACIONES
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR42 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANELES, COLUMNAS Y BRAZOS ARQUITECTONICOS
EQUIPO |  |  | BRAZO ARQUITECTONICO |  |  | MARCA |  | DRAEGER
MODELO |  |  | AGILA |  |  | SERIE |  | ASEK-0419
ACTIVO FIJO |  |  | 545440 |  |  | UBICACIÓN |  | CUIDADO INTENSIVO ADULTO
OBSERVACIONES
REALIZADO POR | [5 empty] | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA