## BÚSQUEDA
BUSQUEDA 🔎 | 549886
ACTIVO FIJO | 549886
EQUIPO | TENSIÓMETRO
MARCA | No Definido
MODELO | NO DEFINIDO
SERIE | NO DEFINIDO
SERVICIO | URGENCIAS ADULTOS
573031

## FORMATO
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR53 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 01-02-2024 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TENSIÓMETRO, INFUSOR DE PRESIÓN Y TORNIQUETE
EQUIPO |  |  | TENSIÓMETRO |  |  | MARCA |  | TYCOS
MODELO |  |  | SIN IDENTIFICAR |  |  | SERIE |  | 9208121328
ACTIVO FIJO |  |  | 501569 |  |  | UBICACIÓN |  | URGENCIAS ADULTO
ACTIVIDADES REALIZADAS | [8 empty] | FECHA
[9 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa
Revisión estado físico de etiquetas
Revisión estado físico de pulsadores, indicadores y display
Revisión de accesorios (Pera, manometro, brazalete y manguito)
Revisión de base rodante
Revisión sistema electrónico
Revisión batería
Limpieza general
Pruebas de funcionamiento general
PRUEBAS DE PRESIÓN | [8 empty] | VALOR
20mmHg
40mmHg
80mmHg
100mmHg
150mmHg
200mmHg
240mmHg
SEGURIDAD ELECTRICA | [8 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
OBSERVACIONES
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR53 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 01-02-2024 PÁGINA: 2 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TENSIÓMETRO, INFUSOR DE PRESIÓN Y TORNIQUETE
EQUIPO |  |  | TENSIÓMETRO |  |  | MARCA |  | TYCOS
MODELO |  |  | SIN IDENTIFICAR |  |  | SERIE |  | 9208121328
ACTIVO FIJO |  |  | 501569 |  |  | UBICACIÓN |  | URGENCIAS ADULTO
OBSERVACIONES
REALIZADO POR | [5 empty] | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA